福建中医药大学附属第三人民医院

门诊区域新增电子门牌询价采购公告

我院拟对三楼门诊新增区域电子门牌项目进行询价采购。凡具有相关资质，且能够提供符合公告要求的供应商均可参与本项目询价采购。现将询价采购事宜公告如下：

一、采购内容

| 合同包 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊电子门牌 | 1 | 批 | 见附件一。 |

注意：本次项目总价不超过预算控制价4万元，超过预算控制价则报价无效。

二、资质要求

1.具有合格有效的营业执照。

2.近三年经营活动中没有违法记录。

3.本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

三、询价采购内容及要求

见附件一。

四、询价采购材料要求（包含但不限于）

（1）有效期内营业执照复印件（三证合一）；

（2）委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)；

（4）三年内无违法记录书面声明；

（5）方案书（包含报价单、实施进度表）；

（6）服务承诺书。

注：询价采购材料格式按附件三格式要求，将以上材料装订好后用信封密封，每页需加盖公章。

五、获取询价采购文件时间、方式，采购会时间

1.报名时间：2022年 12 月 13日至2022年 12 月 15 日，每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）。

2.报名方式：现场报名

3.报名截止时间：2022年 12 月 15 日17:30。

4.报名所需材料：有效期内营业执照复印件（三证合一）、法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件，以上材料均需加盖公章。

5.询价采购材料提交时间及地点：2022年 12 月 16 日10:00，闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院7层会议室。

6.现场询价采购时间：2022年 12 月 16 日10:00。

7.项目联系人：黄工，联系电话0591- 62099369。

六、有关本次询价采购的相关信息，在我院网站上通知，请随时关注我院网站www.fjsdsrmyy.com，以免错漏重要信息。相关公司若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响本次询价采购的，自行承担相关责任。

福建中医药大学附属第三人民医院

2022年 12月 13日

附件一

门诊区域新增电子门牌采购内容

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 数量（单位：台或件） | 主要配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶多媒体信息发布终端 | 14 | 1）尺寸：≧21.5英寸 2）外观尺寸(mm)：≦585.6*326.2*28 3）背光类型：LED 4）显示分辨率：1920*1080 5）视角：178° 6）显示颜色：1677万色 7）亮度：350 cd/m² 8）对比度：3000:1 9）响应时间：8ms 10）主板CPU：rk3288 11）内存RAM：≧2G 12）储存：≧8G 13）系统：安卓7.1 14）显卡：集成显卡 15）以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网 16）通信方式：全速USB2.0 17）安装方式：壁挂式 18）电源输入及功耗：AC 110 -240V 50/60Hz ≤36W 19）喇叭类型：高保真音响 20）音频特性：平衡，自动音量控制，丽音/双语环绕立体声/均衡器 21）喇叭最大输出功率：10瓦x 2 22）输入电压：交流电:110～240伏 60/50赫兹 23）省电功耗：低于＜3瓦 24）整机寿命：＞60000小时 |
| 2 | 播放盒 | 1 | RK3288四核1.8GHz 2G+8G 安卓5.1 外置天线 DC 12V/2A |
| 3 | 安装调试 | 1 | 室内墙面拆旧、清理，强弱电的走管走线，设备安装，只能夜间和周末施工。 （含终端授权与接入现有院内叫号分诊平台） |

- 二、采购要求：

1.报价所提供的终端设备保质期两年；

2.须确保所提供的终端设备与现有院内分诊叫号平台实现数据对接；

3.上述报价含有税费、终端授权、分诊叫号平台数据对接等各项费用，后期院方不再支付本项目额外费用；

4.实施周期要求在12月18日前进场实施调试。

附件二

一、有效期内营业执照复印件（三证合一）

二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院门诊区域新增电子门牌采购项目的询价采购，全权代表我方处理本次询价采购过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次询价采购过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：

委托时间：       年  月  日

四、三年内无违法记录书面声明

致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次询价采购前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

五、方案书

（一）门诊区域新增电子门牌采购项目

1.报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子门牌 | 1 | 批 |  |

2.单项一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 （单位：台或件） | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶多媒体信息发布终端 | 14 |  |  |  |
| 2 | 播放盒 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装调试 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：以上报价均已考虑到后期税费、配送费、终端接入授权费、终端对接调试费、物价调整等其他各项费用。本次报价有效期90天。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

六、服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“三、采购内容及要求”所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外不再收取其他费用。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日