福建中医药大学附属第三人民医院

招

标

文

件

项目编号：闽三院标〔2023〕信1-1号

招标编号：闽三院标〔2023〕信1-1号

项目名称：健康管理中心电脑及音像采集系统项目

招标单位：福建中医药大学附属第三人民医院

福建中医药大学附属第三人民医院

2023年3月

目 录

第一部分 招标公告…………………………………………………………3

第二部分 投标人须知………………………………………………………4

第三部分 资格审查和评标方法……………………………………………7

第四部分 招标内容及要求…………………………………………………14

第五部分 投标文件的组成…………………………………………………18

# 第一部分 招标公告

# 福建中医药大学附属第三人民医院对健康管理中心电脑及音像采集系统项目进行院内招标，现欢迎有能力提供本招标文件所述货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内法人均可能成为合格的投标人前来提交密封投标文件。

# 1.招标编号：闽三院标〔2023〕信1-1号

2.招标项目：健康管理中心电脑及音像采集系统项目

3.招标文件领取时间与地点：2023年3月17日至2023年3月23日（节假日除外），每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）到福建中医药大学附属第三人民医院三楼信息科（福建福州闽侯上街国宾大道363号）领取。

4.投标截止时间：投标人应于2023年3月24日10:00 （北京时间）前将密封的投标文件送至福建中医药大学附属第三人民医院三楼会议室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝；

5.开标时间、地点：2023年3月24日10:00（北京时间）在福建中医药大学附属第三人民医院三楼会议室开标；

6.投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间2天前，以书面形式与福建中医药大学附属第三人民医院联系；

7.有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），在  http://www.fjsdsrmyy.com 通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

8.潜在投标人购买招标文件应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本院不接受未购买招标文件的潜在投标人投标，且可以不予以书面通知招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

9.投标文件壹正叁副。

10.联系电话：0591-62099369   联 系 人：刘工

第二部分 投标人须知

1.投标人资格标准

（1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内法人均可能成为合格的投标人。

（2）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

（3）具体详见招标文件第三部分《资格审查和评标方法》。

2.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 健康管理中心电脑及音像采集系统项目 | 1项 | 55000 |

# 说明：具体详见第四部分《招标内容及要求》

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包；

4.投标保证金 无

5.投标报价

（1）投标报价高于投标控制价将导致投标无效。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

6.投标文件的制作

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中医药大学附属第三人民医院的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章

（5）投标文件的份数：

正本1份、副本3份

- 投标文件需每页加盖公章。

（7）密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本）均应密封，否则投标将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建中医药大学附属第三人民医院不承担责任。

7.开标

（1）福建中医药大学附属第三人民医院将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

（2）开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中医药大学附属第三人民医院派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

（3）参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

（4）开标会应遵守下列规定：

1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中医药大学附属第三人民医院提出任何疑义或要求（包括质疑）。

- 投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中医药大学附属第三人民医院将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

- 资格审查和评标方法

一、资格审查

1、开标结束后，由福建中医药大学附属第三人民医院负责组织评审小组负责资格审查工作。

1.1资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.2资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）投标函

（2）投标人的资格及资信证明文件：

1）有效期内营业执照复印件（三证合一）

2）委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

3）法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)

4）三年内无违法记录声明

5）其他资格审查文件：投标人具有有效的二级（含二级）以上电子与智能化工程专业承包资质证书，同时具备施工企业安全许可证。

（3）投标保证金。

1.3有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

2、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中医药大学附属第三人民医院将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

3、资格审查结束后，由福建中医药大学附属第三人民医院负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

4、评标程序

4.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章； （2）不符合招标文件中规定的资格要求； （3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价； （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件； （5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

包：1

包一般情形

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

未按照招标文件规定要求盖章的。

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的。

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

投标文件的资格及资信证明部分、技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

4.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第4.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第4.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

4.4比较与评价

（1）按照本章第三条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第4.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

4.5推荐中标候选人：详见评标标准和办法。

4.6编写评标报告

4.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

4.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

4.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中医药大学附属第三人民医院将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

- 评标标准和办法

（一）评标方法采用：综合评分法。

评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和医院有关采购文件的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。本合同包采用综合评分法评标。若合格供应商不足三家，则本项目流标。

各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分           满分40分

B：技术部分评分           满分50分

C：商务部分评分           满分10分

各评委评分B、C部分算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合评分：A+B+C

1、报价部分评分（A）：（满分40分）

健康管理中心电脑及音像采集系统项目报价部分总得分40。价格分采用低价优先法计算。

满足招标文件要求且健康管理中心电脑及音像采集系统项目投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的健康管理中心电脑及音像采集系统项目价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40（小数点保留2位，采用四舍五入的方法）。

投标人需提供健康管理中心电脑及音像采集系统项目的分项报价表，分项报价表中单价×数量后的金额汇总后总金额须等于投标一览表中所报价格。采购人计算分数时将一律按投标一览表中的报价计算最终价格得分。

2.技术部分（B）：（满分50分）

| 项目 | 投标人须提供的材料 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务偏离情况 | 根据投标人对招标文件“招标内容及要求”第二点“技术和服务要求”中的技术参数响应情况进行评分（需提供技术和服务要求响应表）, 完全满足招标文件要求的得35分；每负偏离一项扣1分；扣完为止，正偏离不加分，未提供不得分。 | 35 |
| 健康管理中心电脑及音像采集系统项目方案 | 投标人提供健康管理中心电脑及音像采集系统项目进行评分：描述详细具体、合理可行实用的得7分；描述较为详细具体、基本合理可行的得5分；描述一般的得2分；描述差或未提供方案的本项不得分，满分7分。 | 7 |
| 技术支持及备件采购能力 | 根据投标人对本项目设备故障所需咨询及维修可提供的技术支持方案及设备维修配件供应解决能力，进行评分，投标人提供方案对比并在0-5分之间评分。根据投标人描述详细具体、合理可行、实用有针对性的得5分；描述较为详细具体、基本合理可行的得3分；描述一般的得1分；描述差或未提供方案的本项不得分，满分5分。 | 5 |
| 应急处理能力 | 根据投标人制定的突发问题的响应时间及处理方案以及特殊时期（如法定节假日、春节期间）的应对措施、人员配置等承诺情况进行横向比较并在0-3分之间评分；根据投标人描述详细具体、合理可行、实用有针对性的得3分；描述较为详细具体、基本合理可行的得2分；描述一般的得1分；描述差或未提供方案的本项不得分，满分3分。 | 3 |

3.商务部分（C）：（满分10分）

| 项目 | 投标人须提供的材料 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应速度 | 根据投标人承诺的到达现场响应速度进行评分，响应速度在半个小时内的得3分，响应速度在30分钟以上，一小时以内的得2分，1小时到4小时的得1分，4小时以上得不得分。 | 3 |
| 业绩 | 投标人提供从2020年3月1日起至本次投标截标时间止，在医疗行业内承担视频采集项目的相似业绩（以有效合同复印件为准）。每提交一项有效业绩（以有效合同复印件为准）加1分，满分3分。 | 3 |
| 人员资质及企业证书 | 投标人投入该项目的项目负责人，具有二级以上（含二级）“机电工程专业建造师”执业资格证书的得2分。具有“企业信用等级证书AAA”的得1分，未提供不得分。项目负责人须同时提供公司缴纳的近6个月社保证明，满分3分。 | 3 |
| 投标文件制作 | 根据各投标人对投标文件制作的情况进行打分，投标文件制作完整、条理清晰、字迹清晰的得1分，制作较完整、条理较清晰、字迹较清晰的得0.5分，其余不得分，满分1分。 | 1 |

- 价格、技术部分和商务部分得分总和最高者（A+B+C）为推荐中标供应商。

（二）投标报价要求：

①投标人在投标前应对本项目的招标要求、服务标准、服务内容、项目所在位置的施工环境、交通情况等做详细了解，应认真考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价，投标报价中应以包括按招标文件中的规定，执行并完成本项目所包含的全部工作内容及费用，投标人应对报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

②本项目报价为包干综合单价，该综合单价为按照采购方要求的服务标准完成服务项目的综合单价。该综合单价应包括但不限于：各种工具机械、工具材料费、劳务费、保险、设备费、税费、因不能达到服务标准的返工、配合协调费、办理相关手续、管理费、利润、政策性文件规定的各项应有费用，及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

（三）定标原则

评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据以上标准和方法进行评估。评分将按报价部分、服务方案、商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分。评委会按最终评标得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被顺序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

# 第四部分 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

- 健康管理中心电脑及音像采集系统项目

1、本次为福建中医药大学附属第三人民医院健康管理中心电脑及音像采集系统设备进行招标采购。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品 牌货物或设备。设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

2、投标人应对本项目所涉及的所有费用进行报价，包括：含税金、运费、差旅费、制作费、材料费、服务费等一切相关费用。

3、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术和服务在内的所有细则。

4、本次采购的核心产品为导播一体机。若有出现多个投标人所投任一核心产品品牌相同的情况，按照招标文件第三章4.4条第（2）款规定执行。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、系统功能描述

- 可实现本地化影音视频录制，录制时长需保存至少30个工作日。

- 可实现钉钉、腾讯会议在线入会直播以及导播设备录制功能。

## 注：以上第1项条款为不允许负偏离的实质性条款。

2、健康管理中心电脑及音像采集系统采购清单（以下技术规格中涉及尺寸、重量、体积等技术参数描述为固定数值的均允许±5%偏离）

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能球型摄像机 | 1. 视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力≥1600TVL，红外距离可达≥100米。 2. 内置GPU芯片。 3. 支持最低照度可达彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux。 4. 支持水平手控速度≥60°/s，云台定位精度≤0.1°。 5. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。 6. 支持≥300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7. 支持人脸抓拍，支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸。 8. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 9. ★支持声音报警功能，报警声音类型≥11种，可自定义语音，报警重复次数可设置。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 11. 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 12. ★当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 13. ★支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） | 1 | 台 |
| 2 | 智能半球型摄像机 | 1. 支持2.7-13.5mm电动变焦。 2. 具有≥1/2.7"靶面尺寸。 3. 内置GPU芯片。 4. 内置≥2个麦克风。 5. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1100TVL。 6. 具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 7. ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8. ★补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. 红外补光距离≥30米。 10. ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11. 支持DC12V/POE供电。 12. 需支持≥IP67防护等级。 | 3 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1. 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。 2. 拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。 3. 对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。 4. 支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。 5. 拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。 | 2 | 个 |
| 4 | 拾音器专用电源 | DC12V/2A桌面式电源适配器 | 2 | 个 |
| 5 | 导播一体机（核心产品） | 1.CPU: 高通骁龙865，8核处理器，最高2.8G主频 2.内存: 8G LPDDR5+128GB UFS 3.屏幕: 15.6寸 全高清 IPS屏。可触控，1080p分辨率 4.WIFI&蓝牙：双天线WIFI 6 (802.11ax) +蓝牙5.1 5.有线网络：1000M以太网 6.视频输入：HDMI输入接口*2 支持最大4K@30Hz。 7.视频输出: HDMI输出接口*1 支持最大4K@30Hz 8.USB接口：USB3.0*2 ，支持USB外设，如USB摄像头，USB采集卡，键盘鼠标等. 9.音频接口: 耳机输出1个：立体声耳机音频输出3.5mm 10.线路音频输入1个：立体声线路音频输入3.5mm 11.麦克风输入1个：高灵敏度麦克风输入，电容话筒3.5mm 12.TF卡：TF卡座，支持256G的TF卡 13.扬声器：单声道输出，3W 14.DC-12V 电源接口 15.系统：Android 10.0，采用目前智能终端市场最强CPU, 骁龙865，NPU带15T算力。 16.支持多种信号源输入（HDMI，USB，网络流，MP4，手机投屏，WORD文档等）,最大10路信号源输入。 17.支持双屏同显/异显输出. 18.支持 抖音，快手，腾讯会议等主流直播/会议 app 一键开播。 19.支持 广电级 绿幕抠像功能。 20.支持 多机位导切功能，可以自定义画面模式。 21.支持 插入各种 图层，包括 文字，图片，视频等，可实时调整大小位置等 22.支持 多种直播声效 23.支持 自定义背景音乐功能。 24.支持 录像和精彩回放功能。 25.支持 自定义推流功能，最大分辨率为4K/60fps 26.支持 AI抠像功能。 27.支持 应用多开。 28.支持 键盘快捷操作。 | 1 | 台 |
| 6 | 录制主机 | 1. 支持 RTSP、RTMP、HLS协议直播推流 2. ≥1个HDMI，≥1个VGA，异源输出 3. ≥2盘位，已内置1块8T AI盘 4. ≥1个千兆网口 5. ≥1个USB2.0，≥1个USB3.0 6. 报警4进1出 7. ≥128M接入/128M存储/256M转发 8. ≥8路H.265、H.264混合接入 9. 解码能力：16*1080P | 1 | 台 |
| 7 | 硬盘 | 6TB-128MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 1 | 块 |
| 8 | POE交换机 | 1. 配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2 2. 交换容量≥20Gbps 3. 转发性能≥14.88Mpps 4. ★支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5. 支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失 6. 支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 | 1 | 台 |
| 9 | 电脑 | （i5-12400 8G 256G Win10 ）21.5英寸 | 1 | 台 |
| 10 | 音箱 | 扬声器数量3个 产品尺寸（mm）低音箱箱体尺寸： 162 x 226 x 206mm ；卫星箱箱体尺寸： 68 x 166 x 86mm 接口3.5mm音频 理论功率20w以下 信噪比85db 电源类型电源供电 类型有源音箱 产品净重（kg）2.3kg 喇叭尺寸卫星箱：50x90mm；低音炮：106mm 声道2.1声道 频响范围20Hz-20KHz | 1 | 套 |
| 11 | 配套线缆 | 国标 | 1 | 批 |
| 12 | 辅材 | 国标 | 1 | 批 |
| 13 | 实施安装 |  | 1 | 批 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1.交付地点：福建省福州市闽侯县国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院。

★2.交付时间：签订合同后，5天内供货。

★3.验收条件：安装实施完成后，使用30天后验收。

★4.是否收取履约保证金：否。

★5.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 合同签订后15个日历日内，采购人支付95%预付款至中标方指定账户 |
| 2 | 5 | 验收合格后支付剩余5%货物款至中标方指定账户 |

★6.投标人在福州市有固定的办公场所，并提供地址及电话。

7. 安全制度

7.1：应遵守有关的安全规定，制定安全制度，安装现场应设置安全员，采取有效措施保证安装施工人员及建筑物内人员、设备、文件等的安全，并保护好环境。投标人须无偿提供相应的现场保护工具及无偿保护措施（包括且不限于对现场桌椅、设备的搬移、隔离等），对安装设备所在的周围环境进行保护，如因安装过程中现场保护不力造成采购方损失的，投标人须赔偿全部的损失，包括但不限于现场文件被水浸泡、现场设备受损等。

7.2：投标人应为现场安装工作人员提供必要的人身安全保护器材、个人防护用品、设备用电用气安全保护装置等，加强安全防范措施，制定安全防范制度。投标人对所有现场安装工作人员安全责任负有全部责任。

8.投标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由投标人承担（须并入报价内）。

9.备品备件耗材及工具

投标人向采购人提供安装所需的所有工具、备件、耗材，其费用包括在报价中。

★10. 项目质保期限：1年

三、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

3.其他：

（1）违约责任：双方应遵守法律法规和本项目合同规定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

（2）争议处理：双方应当全面履行各自义务，协议执行过程中发生争议的，双方可协商解决，无法协商的，可向采购方所在地人民法院提起诉讼。

第五部分  投标文件的组成

（包含但不限于以下要求）

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

（2）报价部分

①报价一览表（附件2）

②报价分项表（附件3）

（3）技术商务部分

①技术和商务条件要求响应表

②投标人提交的其他资料（若有）

③招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

以上材料每页均需加盖公章

附件1

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

（2）报价部分

①报价一览表

②报价分项表

（3）技术商务部分

①技术和商务条件要求响应表

②投标人提交的其他资料（若有）

③招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件的投标人之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                     邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：           日期：    年   月   日

附件2

（一）报价一览表

公司名称（盖章）：

| 合同包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理中心电脑及音像采集系统项目 | 数量 | 控制价 | 投标报价 |
|  |  | 1项 | 55000.00元 |  |
|  |  | 投标报价：（大写）人民币 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 |
| 注： 1.投标人所报健康管理中心电脑及音像采集系统项目的总价不得高于55000元，否则将报价为无效报价。 2.投标人需提供健康管理中心电脑及音像采集系统项目分项报价表。 |

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附件3

健康管理中心电脑及音像采集系统项目分项报价表

单位：元/台                                            货币单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能球型摄像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 智能半球型摄像机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 高保真拾音器 |  | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 拾音器专用电源 |  | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 导播一体机（核心产品） |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 录制主机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 硬盘 |  | 1 | 块 |  |  |
| 8 | POE交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 电脑 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 音箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 配套线缆 |  | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 13 | 实施安装 |  | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 合计：（大写）人民币 元 |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日