询价采购文件

询价采购项目名称：消防接地整改项目

询价采购人：福建中医药大学附属第三人民医院

2023年7月

目 录

第一部分 询价采购公告…………………………………………1

第二部分 询价采购内容和技术参数………………………………………4

第三部分 采购文件的组成……………………………………………6

- 询价采购公告

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：福建中医药大学附属第三人民医院 地 址：福建福州市闽侯上街国宾大道363号 联系科室：后勤管理科 联系电话：0591-62091297 联系人：王工，林工 |
| 2 | 项目名称及编号 | 名称：消防接地整改 编号：闽三院购〔2023〕后19号 |
| 3 | 项目地点 | 福建中医药大学附属第三人民医院院内 |
| 4 | 项目概况 | 消防接地整改 |
| 5 | 采购内容 | 1.信息机房七氟丙烷钢瓶柜体金属外壳等电位接地；2.屋面3台排烟风机金属外壳做接地保护；3.地下室消防水泵泵体和电箱接地保护； |
| 6 | 询价采购方式 | 询价采购 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 预算 | 人民币贰万元整（￥20000.00元） |
| 10 | 合格投标人 资格条件 | （1）具备合格有效的营业执照，企业具有合格有效的消防设施工程专业承包贰级及以上施工资质； （2）信誉良好，遵守行业规范，信誉良好，遵守行业规范，参加询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 投标人响应 文件要求 | （1）合格有效的营业执照复印件，合格有效的消防设施工程专业承包贰级及以上施工资质和安全生产许可证； （2）投标人代表有效身份证明复印件； （3）授权委托书原件； （4）报价书； （5）没有重大违法记录声明。 响应文件：1套正本，1套副本。以上材料用信封密封，封口加盖公章，复印件加盖公章。 |
| 12 | 合同主要条款 | 1.项目完工并经院内安全管理部门认可后进行验收，质保2年。 2.工期15日历天。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 总工期每延误一天罚款200元，由甲方直接从费用中支取抵扣。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价款的10%。 |
| 13 | 递交响应文件 截止时间及地点 | 递交响应文件截止时间为：2023年8月10日 10：00。 地点：福建中医药大学附属第三人民医院六层会议室 |
| 14 | 开 标 | 本项目开标将于提交响应文件截止期的同一时间进行，投标人或其委托的代理人应当携带身份证原件和授权委托书原件参加开标程序，并现场核验身份。本次采购要求合格投标人应大等于3家。 |
| 15 | 评审 | 评审办法：最低评标价法。 |
| 16 | 现场勘查 | 本项目不统一组织踏勘，由投标人自行勘查现场。投标人在投标前必须详细勘察现场的实际状况，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担所需的全部费用，本采购文件的采购内容和技术参数仅供投标人参考，投标人以勘察现场为主。投标人自行承担勘察现场的费用和一切风险。 |
| 17 | 结果 公示媒介 | 采购结果在医院网站予以公示 |
| 18 | 合同签订 | 成交单位在收到中标通知书后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后7天内完成合同签订。在收到中标通知书后3天内，未派代表与采购人联系的，视同放弃本次中标资格。 |
| 19 | 发布采购公告 媒介 | 本次采购公告在福建中医药大学附属第三人民医院网站予以公告（http://www.fjsdsrmyy.com/） |
| 20 | 监督部门 | 院纪委办：059162099393 |

- 第二部分  采购文件的组成

（包含但不限于以下要求）

一、投标函

二、营业执照、施工资质和安全生产许可证

三、授权委托书及代理人身份证复印件

四、没有重大违法记录声明

五、报价部分

以上材料每页均需加盖公章

一、投标函

致：        （询价采购单位名称）

１．我方已全面阅读和研究了贵院的          询价采购公告，已充分理解并掌握了询价采购的全部有关情况。我方资格条件符合询价采购公告的要求，同意接受询价采购文件的全部内容和条件，并按此确定询价采购的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

２．根据询价采购公告及本公司的实际情况,本公司报价为：                                              （大小写金额）。

- 我方保证严格按照有关法规及询价采购文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的询价采购结果，不要求对中标结果进行解释。

４．如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定和合同样本与你方签定服务合同，履行规定的一切责任和义务。

5.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

6.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为服务合同文件组成部分。

投标申请单位（章）：        法定代表或授权代表：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、营业执照、施工资质和安全生产许可证

三、授权委托书及投标代表身份证复印件

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

投标代表身份证复印件:

四、没有重大违法记录声明

致：

本公司（公司名称）参加           （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

日期：年月日

五、报价部分

#### 金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 工期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建中医药大学附属第三人民医院消防接地整改 | 15日历天 | 报价(人民币大写) 元整 ¥ |

注：

- 报价人应按合同包报价，若明细累计报价和本表报价不一致以本表报价为准。

- 2.报价人的报价应包括物料所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、人员培训、维护、保险、垃圾清运等，以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

3.成交人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

4.报价人所投货物必须是通过合法渠道获取的。

附：详细报价（以下数量供参考，具体以现场为准）：

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:水泵房4台消防泵未做等电位接地。(扁钢串联水泵，与柱子内钢筋连接。) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2:屋顶3台消防排烟机有等电位未接入。(方铁串联接入等电位) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:2层机房气体灭火系统2台七氟丙烷灭火装置未有效接地。(强电间等电位引线出来接入) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 水泵房消防泵接地 | 扁钢-40*4*30条 | 裁断、焊接、钻孔、紧固、敲渣、刷漆 | 条 | 30 |  |  | 含税 |
|  |  | 膨胀螺栓∅10*50个 | 接地扁钢与地面固定 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 16mm²黄绿RVV线*1捆 | 焊接o型圈，扁钢与泵连接 | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4mm²黄绿RVV线*3捆 | 焊接o型圈，扁钢与阀门两端连接 | 米 | 300 |  |  |  |
|  |  | M10镀锌螺栓 | 扁钢与线连接 | 套 | 320 |  |  |  |
|  |  | M16镀锌螺帽 | 跨接线固定 | 粒 | 120 |  |  |  |
|  |  | M18镀锌螺帽 | 跨接线固定 | 粒 | 120 |  |  |  |
|  |  | M20镀锌螺帽 | 跨接线固定 | 粒 | 120 |  |  |  |
|  |  | M22镀锌螺帽 | 跨接线固定 | 粒 | 120 |  |  |  |
|  |  | 16mm²*22mmO型圈 | 跨接线制作用 | 个 | 300 |  |  |  |
|  |  | 4mm²*22mmO型圈 | 跨接线制作用 | 个 | 500 |  |  |  |
| 2 | 屋顶消防通风排烟机接地 | 扁钢-40*4*25条 | 裁断、焊接、钻孔、紧固、敲渣、刷漆 | 条 | 28 |  |  |  |
|  |  | 膨胀螺栓∅10*50个 | 接地扁钢与地面固定 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | M10镀锌螺栓 | 扁钢与线连接 | 套 | 300 |  |  |  |
|  |  | M16镀锌螺帽 | 跨接线固定 | 粒 | 100 |  |  |  |
|  |  | 16mm²*22mmO型圈 | 跨接线制作用 | 个 | 300 |  |  |  |
|  |  | 4mm²*22mmO型圈 | 跨接线制作用 | 个 | 500 |  |  |  |
|  |  | 16mm²黄绿RVV线*1捆 | 焊接o型圈，扁钢与泵连接 | 米 | 100 |  |  |  |
| 3 | 2层机房气体灭火系统2台接地 | 4mm²黄绿RVV线*3捆 | 焊接o型圈，扁钢与阀门两端连接 | 米 | 300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |