附件一

消防控制箱显示屏维修更换服务

技术及商务要求

一、项目概况（采购标的）

1.本项目为消防控制箱显示屏维修更换服务项目，服务供应商须根据现场勘查情况对本次维修任务进行相应评估。

二、服务内容及要求

1.服务供应商负责须于开标前对故障的8套消防控制箱显示屏现场进行勘查。

2. 服务供应商负责对8套故障的消防控制箱显示屏进行维修更换。

3.服务供应商负责提供8套全新、正规渠道获得的消防控制箱显示屏，提供承诺书。

4.维修更换所需工具、耗材均由服务供应商提供。

5.保质期1年，保质期内出现故障，服务供应商应于1个工作日内到达现场排查故障。并于5个工作日内进行维修或更换。保质期内所有人工费、配件费用均由服务供应商负责。

三、商务要求

1.维修地点：福建省福州市闽侯国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院院内。

2.维修工期：5个工作日。

3.验收标准：显示屏可正常显示即为验收合格。

4.支付条款：验收合格后，采购人凭服务供应商提供的全额发票支付100%货款。