附件一

2023年-2025年五金耗材供应商遴选项目

- 服务内容及要求

- 项目概况

根据医院工作要求，遴选一家供应商作为我院2023-2025年五金耗材供应商，服务期两年，供应商需按照我院的需求，按时按量提供相应的五金耗材。我院不保证采购量，所有报价均包含税费。

- 技术和服务要求

1.项目和技术参数要求（以下简称：参数表）

| 序号 | 品名 | 单位 | 参考规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢挂锁 | 套 | 常规 |  |
| 2 | 玻璃锁 | 把 | 常规 |  |
| 3 | 抽屉锁 | 个 | 16mm |  |
| 4 | 抽屉锁 | 个 | 38mm |  |
| 5 | 柜子锁 | 个 | 25mm |  |
| 6 | 连节锁 | 套 | 常规 |  |
| 7 | 防火门通锁 | 个 | 常规 |  |
| 8 | 球锁 | 套 | 常规 |  |
| 9 | 球锁锁芯 | 套 | 常规 |  |
| 10 | 防火门锁芯 | 个 | 常规 |  |
| 11 | 抽屉锁锁芯 | 个 | 16mm |  |
| 12 | 抽屉锁锁芯 | 个 | 38mm |  |
| 13 | 锁扣 | 个 | 常规 |  |
| 14 | 更衣柜锁头 | 个 | 3厘米 |  |
| 15 | 木门合页 | 对 | 常规 |  |
| 16 | 闭门器 | 套 | 常规 |  |
| 17 | 抽屉卡轨 | 套 | 常规 |  |
| 18 | LED灯泡 | 个 | 8W |  |
| 19 | LED灯泡 | 个 | 12W |  |
| 20 | LED灯泡 | 个 | 15W |  |
| 21 | LED灯泡 | 个 | 30W |  |
| 22 | LED灯泡 | 个 | 45W |  |
| 23 | 节能灯 | 个 | 18W |  |
| 24 | 节能灯 | 个 | 25W |  |
| 25 | 节能灯 | 个 | 30W |  |
| 26 | 节能灯 | 个 | 45W |  |
| 27 | 灯管 | 根 | T8，1.2米 |  |
| 28 | 灯管 | 根 | T8，0.6米 |  |
| 29 | 灯管 | 根 | T8，LED |  |
| 30 | 灯管 | 根 | 1.2米、LED |  |
| 31 | 灯管 | 根 | 0.9米、LED |  |
| 32 | 灯管 | 套 | T18、LED |  |
| 33 | 灯架 | 套 | T4 |  |
| 34 | 灯架 | 套 | T5 |  |
| 35 | 灯架 | 套 | T8,0.6米 |  |
| 36 | 灯架 | 套 | T8,1.2米 |  |
| 37 | 紫外线灯架 | 个 | 1.2米 |  |
| 38 | 水表 | 个 | 6分 |  |
| 39 | 贴片LED灯 | 个 | 18W |  |
| 40 | 贴片LED灯 | 个 | 32W |  |
| 41 | 吸顶灯+灯罩 | 套 | 30CM |  |
| 42 | 筒灯 | 个 |  |  |
| 43 | 飞碟灯 | 个 |  |  |
| 44 | 可充电式手提灯 | 个 |  |  |
| 45 | 射灯 | 个 | 4寸 |  |
| 46 | 灯带 |  | 1米 |  |
| 47 | 排气扇 | 台 | 50cm |  |
| 48 | 排气扇 | 台 | 管道式，10寸 |  |
| 49 | 排气扇 | 台 | 吸顶式，12寸 |  |
| 50 | 排气扇 | 台 | 圆顶式，400 |  |
| 51 | 接触器 | 个 | 380V，10A |  |
| 52 | 继电器 | 个 | 220V,22A |  |
| 53 | 交流器 | 个 | 220V,30A |  |
| 54 | 镇流器 | 个 | 普通节能灯 |  |
| 55 | 继电器座 | 个 | 14脚 |  |
| 56 | 钳流表 | 台 | 国标 |  |
| 57 | LED防雨电源（变压器） | 台 | 5V,40A,200W |  |
| 58 | 铅酸蓄电池 | 个 | 12V、105AH |  |
| 59 | 电工螺丝刀 | 把 | 常规 |  |
| 60 | 电工弹簧钳 | 把 | 常规 |  |
| 61 | 扳手 | 把 | 8号 |  |
| 62 | 扳手 | 把 | 9号 |  |
| 63 | 扳手 | 把 | 10号 |  |
| 64 | 活动扳手 | 把 | 8寸 |  |
| 65 | 一字螺丝刀 | 把 | 2寸 |  |
| 66 | 一字螺丝刀 | 把 | 3寸 |  |
| 67 | 十字螺丝刀 | 把 | 2寸 |  |
| 68 | 十字螺丝刀 | 把 | 3寸 |  |
| 69 | 斜口钳 | 把 | 常规 |  |
| 70 | 手电钻 | 套 | 常规 |  |
| 71 | 冲击钻头 | 个 | 14号 |  |
| 72 | 美工刀片 | 盒 | 常规 |  |
| 73 | 插座白板 | 个 | 常规 |  |
| 74 | 3孔插座 | 套 | 20A |  |
| 75 | 3孔插头 | 个 | 20A |  |
| 76 | 4孔插座 | 套 | 25A |  |
| 77 | 4孔插头 | 个 | 25A |  |
| 78 | 5孔插座 | 套 | 10A |  |
| 79 | 5空插座带开关 | 套 | 10A |  |
| 80 | 6孔插座 | 套 | 10A |  |
| 81 | 网口、电话口插座 | 套 | 常规 |  |
| 82 | 转换头 | 个 | 16A |  |
| 83 | 明盒 | 个 | 常规 |  |
| 84 | 三连暗盒 | 个 | 常规 |  |
| 85 | 电笔 | 根 | 国标 |  |
| 86 | 电表 | 个 | 5-10A |  |
| 87 | 三相电表 | 个 | 40A |  |
| 88 | 三相电表 | 个 | 100A |  |
| 89 | 机械电表 | 个 | 国标 |  |
| 90 | 单相电表 | 台 | 20A |  |
| 91 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、16A |  |
| 92 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、16A |  |
| 93 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、20A |  |
| 94 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、20A |  |
| 95 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、25A |  |
| 96 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、32A |  |
| 97 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、32A |  |
| 98 | 漏电保护开关 | 个 | 40A |  |
| 99 | 单相空开16A | 个 | 16A |  |
| 100 | 单相空开20A | 个 | 20A |  |
| 101 | 双相空开20A | 个 | 20A |  |
| 102 | 双相空开32A | 个 | 32A |  |
| 103 | 双相空开40A | 个 | 40A |  |
| 104 | 三相空开20A | 个 | 20A |  |
| 105 | 三相空开32A | 个 | 32A |  |
| 106 | 三相空开25A | 个 | 25A |  |
| 107 | 三相空开60A | 个 | 60A |  |
| 108 | 三相空开100A | 个 | 100A |  |
| 109 | 时控开关 | 个 | 16A |  |
| 110 | 玻璃管保险丝 | 个 | 5A |  |
| 111 | 玻璃管保险丝 | 个 | 25A |  |
| 112 | 尼龙扎带 | 包 | 100根/包 |  |
| 113 | 护套电线 | 100米 | 2.5平方双芯 |  |
| 114 | 护套电线 | 100米 | 2.5平方三芯 |  |
| 115 | 电线 | 100米 | 2*1.5平方软线 |  |
| 116 | 电线 | 100米 | 3*1.5平方软线 |  |
| 117 | 电线 | 100米 | 2*2.5平方双芯 |  |
| 118 | 电线 | 100米 | 2*4平方双芯 |  |
| 119 | 电线 | 100米 | 2*6平方双芯 |  |
| 120 | 电线 | 米 | 3*4平方三芯 |  |
| 121 | 电线 | 米 | 4*4平方双芯 |  |
| 122 | 电线 | 米 | 4平方单芯 |  |
| 123 | 电线 | 米 | 6平方单芯 |  |
| 124 | 电线 | 米 | 3*2.5平方海底线 |  |
| 125 | 地线 | 米 | 1.5平方（黄绿） |  |
| 126 | 电线 | 米 | 0.75平方双芯 |  |
| 127 | 电话线 | 米 | 四芯 |  |
| 128 | 网络线 | 米 | 八芯 |  |
| 129 | 有线电视线 | 米 | 普通 |  |
| 130 | 电焊线 | 卷 | 0.8cm |  |
| 131 | 焊丝 | 公斤 | 1.6*1000mm |  |
| 132 | 铁丝 | 米 | φ1.5mm |  |
| 133 | 铁丝 | 米 | φ2mm |  |
| 134 | 铁丝 | 米 | φ3mm |  |
| 135 | 松香 | 盒 | 50ML/盒 |  |
| 136 | 电线卡 | 包 | 100个/包 |  |
| 137 | 锯架 | 把 |  |  |
| 138 | 锯片 | 盒 | 50片/盒 |  |
| 139 | 射钉 | 个 | 27MM |  |
| 140 | 线扣盒 | 盒 | 2.5平方 |  |
| 141 | 电工胶带 | 卷 | 1.6cm*9m |  |
| 142 | 生料带 | 个 | 1.8cm*15m |  |
| 143 | 电洛铁 | 把 | 尖头、40瓦 |  |
| 144 | 电洛铁 | 把 | 刀头、75瓦 |  |
| 145 | 洛铁架 | 个 |  |  |
| 146 | 电洛铁针 | 盒 | 5个/盒 |  |
| 147 | 吸锡器 | 支 |  |  |
| 148 | 电容 | 个 | 1.2A |  |
| 149 | 电容 | 个 | 1.5A |  |
| 150 | 黄腊管 | 根 | φ6mm |  |
| 151 | 黄腊管 | 根 | φ10mm |  |
| 152 | 热缩管 | 米 | 6mm |  |
| 153 | 热缩管 | 米 | 10mm |  |
| 154 | PE水管 | 米 | 普通型 |  |
| 155 | PVC管 | 米 | φ20mm |  |
| 156 | PVC管 | 米 | φ32mm |  |
| 157 | 镀锌管 | 米 | φ50mm |  |
| 158 | 镀锌管 | 米 | φ80mm |  |
| 159 | PVC管 | 米 | φ90mm |  |
| 160 | PVC管 | 米 | φ110mm |  |
| 161 | PVC管 | 米 | φ250mm |  |
| 162 | 线槽 | 根 | 2.5cm |  |
| 163 | 半圆地槽 | 米 | 4cm |  |
| 164 | 伸缩杆 | 个 | 1.5米 |  |
| 165 | 马蹄扣 | 个 | 6mm |  |
| 166 | 钢丝绳 | 米 | 5mm |  |
| 167 | 防晒网 | 100米 | 2m宽 |  |
| 168 | 螺丝 | 盒 | 5厘 |  |
| 169 | 螺母 | 个 | 4-6厘 |  |
| 170 | 6mm塑料膨胀钉 | 盒 | 500个/盒 |  |
| 171 | 膨胀螺丝钉 | 排 | 6厘 |  |
| 172 | 膨胀塑料钉 | 个 | 6厘 |  |
| 173 | 带钩膨胀螺丝 | 个 | 10mm |  |
| 174 | 膨胀螺栓 | 个 | 10mm |  |
| 175 | 电热水龙头 | 套 | 常规 |  |
| 176 | 感应水龙头 | 套 | 常规 |  |
| 177 | 泡沫双面胶 | 个 | 常规 |  |
| 178 | 堵漏王 | 包 | 500g |  |
| 179 | 玻璃胶 | 瓶 | 250ML |  |
| 180 | 泡沫胶 | 罐 | 500ML |  |
| 181 | 柴油发电机用机油 | 桶 | 4升 |  |
| 182 | 润滑黄油 | 罐 | 100g |  |
| 183 | 管道通（3米） | 根 |  |  |
| 184 | 不锈钢水龙头 | 个 | 常规 |  |
| 185 | 水龙头手柄 | 个 | 常规 |  |
| 186 | 水龙头阀芯 | 个 | 常规 |  |
| 187 | 水龙头三角阀芯 | 个 | 常规 |  |
| 188 | 小便槽感应器 | 套 | 12.5*12.5 |  |
| 189 | 马桶进水阀 | 个 | 常规 |  |
| 190 | 马桶密封圈 | 根 | 常规 |  |
| 191 | 马桶水箱 | 个 | 常规 |  |
| 192 | 排水管 | 条 | 40mm |  |
| 193 | 水管卡扣 | 个 | 23-35mm |  |
| 194 | 弯头 | 个 | 40mm |  |
| 195 | 外接 | 个 | 40mm |  |
| 196 | 直接 | 个 | 50mm |  |
| 197 | 堵头 | 个 | 50mm |  |
| 198 | 40软管 | 根 |  |  |
| 199 | 50软管 | 根 |  |  |
| 200 | 60软管 | 根 |  |  |
| 201 | 80软管 | 根 |  |  |
| 202 | 落水口 | 个 | 120mm |  |
| 203 | 下水口 | 个 | 80mm |  |
| 204 | 小厨宝 | 台 | ≧6升，且≦7升 |  |

2.报价要求：报价人须按照上表进行报价，需报品牌、单价、总价，即报出各个序号项目的品牌（如有）、单价和所有品目合计总价，所报单价不得超过最高单价限价，采购数量按实结算。本项目采取含税报价。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）价格不变。

3.服务期限：两年。根据采购人要求分批送货，在收到采购人采购指令2个工作日内将合格产品送达采购人仓库或指定地方。

4.交货地点：交货地点：采购人仓库或指定地方.

5.配送要求：根据采购人要求分批送货，在收到采购人送货指令2个工作日内必须保证按时按量送货上门，如遇急需要求，供应商收到采购计划后，2小时内必须送货上门。

#### 6.配送清单要求：供应商每次送货时，应同时提供机打清单，清单中应列明产品名称、规格、品牌、数量等信息，一式2联，一联由供应商自行保管，一联由采购人保管。

7.供应商提供的货物须是生产厂家原装、全新的产品，有合法的销售渠道，产品符合中华人民共和国国家标准。

8.供应商不销售假冒伪劣物资，不销售以次充好的物资，不销售货不对版的物资；如遇上述情况采购人有权拒付货款并取消供应商的供货资格。

9.采购清单中的物资，应保证合同期内价格和品牌不变动，如因市场价格波动需要调价或需要更换品牌，应提前通知采购人审批签名确认后方可调价或变更品牌。

10.供应商所提供的货物应保证全新的、未使用的，并完全符合采购人需求规定的品牌、型号要求。在货物质保期内，供应商应对由于工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.质量保证期：清单内质量保质期不少于三个月，未在清单内的按照五金类耗材货物规定保质期。如因质量问题，供应商负责在采购人提出异议后的1天内包退、包换完毕。属于人为损坏的供应商应提供维修服务，供应商可适当收取工料费。

12.因质量问题发生争议时，由相关省或地市级质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由供应商承担。

13.供应商所交的品牌、型号、规格不符合采购人要求的，采购人有权拒收。供应商要向采购人支付货款总额的10‰违约金，并重新补送符合采购人要求的货物。

14.供应商逾期交付货物的，每逾期1天，供应商向采购人偿付逾期交货部分货款总额的10‰ 的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，采购人有权终止合同，并追究违约责任。

15.报价人可视自身能力在服务方案中提供更优的售后服务承诺。

16.因不可抗力造成的违约，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.乙方必须保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵害专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控均与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭受损失，乙方应赔偿该损失。

18.根据疫情防控需要，供应商进入采购人院区应配合做好疫情防控措施，包括且不限于佩戴口罩、进行核酸检测等，产生的费用由供应商自行承担。

二、商务要求：

1.合同价格：合同价格为固定单价，以实际供货数量与合同单价的乘积为实际结算价。

2.采购人与供应商按月结算货款。供应商每月25 日前将上月实际供货数量，提交收货部门已签收的送货单、发票给采购人，采购人经核对无误后支付货款。

附件二

一、有效期内营业执照复印件（三证合一）

二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院2023年-2025年五金耗材供应商遴选项目的市场调研活动，全权代表我方处理本次市场调研活动过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次市场调研活动过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：

委托时间：       年  月  日

四、三年内无违法记录书面声明

致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次市场调研活动前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

五、方案书

（一）报价文件

1.分项报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 品名 | 单位 | 参考规格 | 品牌 | 报价人 #### 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢挂锁 | 套 | 常规 |  |  |
| 2 | 玻璃锁 | 把 | 常规 |  |  |
| 3 | 抽屉锁 | 个 | 16mm |  |  |
| 4 | 抽屉锁 | 个 | 38mm |  |  |
| 5 | 柜子锁 | 个 | 25mm |  |  |
| 6 | 连节锁 | 套 | 常规 |  |  |
| 7 | 防火门通锁 | 个 | 常规 |  |  |
| 8 | 球锁 | 套 | 常规 |  |  |
| 9 | 球锁锁芯 | 套 | 常规 |  |  |
| 10 | 防火门锁芯 | 个 | 常规 |  |  |
| 11 | 抽屉锁锁芯 | 个 | 16mm |  |  |
| 12 | 抽屉锁锁芯 | 个 | 38mm |  |  |
| 13 | 锁扣 | 个 | 常规 |  |  |
| 14 | 更衣柜锁头 | 个 | 3厘米 |  |  |
| 15 | 木门合页 | 对 | 常规 |  |  |
| 16 | 闭门器 | 套 | 常规 |  |  |
| 17 | 抽屉卡轨 | 套 | 常规 |  |  |
| 18 | LED灯泡 | 个 | 8W |  |  |
| 19 | LED灯泡 | 个 | 12W |  |  |
| 20 | LED灯泡 | 个 | 15W |  |  |
| 21 | LED灯泡 | 个 | 30W |  |  |
| 22 | LED灯泡 | 个 | 45W |  |  |
| 23 | 节能灯 | 个 | 18W |  |  |
| 24 | 节能灯 | 个 | 25W |  |  |
| 25 | 节能灯 | 个 | 30W |  |  |
| 26 | 节能灯 | 个 | 45W |  |  |
| 27 | 灯管 | 根 | T8，1.2米 |  |  |
| 28 | 灯管 | 根 | T8，0.6米 |  |  |
| 29 | 灯管 | 根 | T8，LED |  |  |
| 30 | 灯管 | 根 | 1.2米、LED |  |  |
| 31 | 灯管 | 根 | 0.9米、LED |  |  |
| 32 | 灯管 | 套 | T18、LED |  |  |
| 33 | 灯架 | 套 | T4 |  |  |
| 34 | 灯架 | 套 | T5 |  |  |
| 35 | 灯架 | 套 | T8,0.6米 |  |  |
| 36 | 灯架 | 套 | T8,1.2米 |  |  |
| 37 | 紫外线灯架 | 个 | 1.2米 |  |  |
| 38 | 水表 | 个 | 6分 |  |  |
| 39 | 贴片LED灯 | 个 | 18W |  |  |
| 40 | 贴片LED灯 | 个 | 32W |  |  |
| 41 | 吸顶灯+灯罩 | 套 | 30CM |  |  |
| 42 | 筒灯 | 个 |  |  |  |
| 43 | 飞碟灯 | 个 |  |  |  |
| 44 | 可充电式手提灯 | 个 |  |  |  |
| 45 | 射灯 | 个 | 4寸 |  |  |
| 46 | 灯带 |  | 1米 |  |  |
| 47 | 排气扇 | 台 | 50cm |  |  |
| 48 | 排气扇 | 台 | 管道式，10寸 |  |  |
| 49 | 排气扇 | 台 | 吸顶式，12寸 |  |  |
| 50 | 排气扇 | 台 | 圆顶式，400 |  |  |
| 51 | 接触器 | 个 | 380V，10A |  |  |
| 52 | 继电器 | 个 | 220V,22A |  |  |
| 53 | 交流器 | 个 | 220V,30A |  |  |
| 54 | 镇流器 | 个 | 普通节能灯 |  |  |
| 55 | 继电器座 | 个 | 14脚 |  |  |
| 56 | 钳流表 | 台 | 国标 |  |  |
| 57 | LED防雨电源（变压器） | 台 | 5V,40A,200W |  |  |
| 58 | 铅酸蓄电池 | 个 | 12V、105AH |  |  |
| 59 | 电工螺丝刀 | 把 | 常规 |  |  |
| 60 | 电工弹簧钳 | 把 | 常规 |  |  |
| 61 | 扳手 | 把 | 8号 |  |  |
| 62 | 扳手 | 把 | 9号 |  |  |
| 63 | 扳手 | 把 | 10号 |  |  |
| 64 | 活动扳手 | 把 | 8寸 |  |  |
| 65 | 一字螺丝刀 | 把 | 2寸 |  |  |
| 66 | 一字螺丝刀 | 把 | 3寸 |  |  |
| 67 | 十字螺丝刀 | 把 | 2寸 |  |  |
| 68 | 十字螺丝刀 | 把 | 3寸 |  |  |
| 69 | 斜口钳 | 把 | 常规 |  |  |
| 70 | 手电钻 | 套 | 常规 |  |  |
| 71 | 冲击钻头 | 个 | 14号 |  |  |
| 72 | 美工刀片 | 盒 | 常规 |  |  |
| 73 | 插座白板 | 个 | 常规 |  |  |
| 74 | 3孔插座 | 套 | 20A |  |  |
| 75 | 3孔插头 | 个 | 20A |  |  |
| 76 | 4孔插座 | 套 | 25A |  |  |
| 77 | 4孔插头 | 个 | 25A |  |  |
| 78 | 5孔插座 | 套 | 10A |  |  |
| 79 | 5空插座带开关 | 套 | 10A |  |  |
| 80 | 6孔插座 | 套 | 10A |  |  |
| 81 | 网口、电话口插座 | 套 | 常规 |  |  |
| 82 | 转换头 | 个 | 16A |  |  |
| 83 | 明盒 | 个 | 常规 |  |  |
| 84 | 三连暗盒 | 个 | 常规 |  |  |
| 85 | 电笔 | 根 | 国标 |  |  |
| 86 | 电表 | 个 | 5-10A |  |  |
| 87 | 三相电表 | 个 | 40A |  |  |
| 88 | 三相电表 | 个 | 100A |  |  |
| 89 | 机械电表 | 个 | 国标 |  |  |
| 90 | 单相电表 | 台 | 20A |  |  |
| 91 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、16A |  |  |
| 92 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、16A |  |  |
| 93 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、20A |  |  |
| 94 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、20A |  |  |
| 95 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、25A |  |  |
| 96 | 漏电保护开关 | 个 | 1P、32A |  |  |
| 97 | 漏电保护开关 | 个 | 2P、32A |  |  |
| 98 | 漏电保护开关 | 个 | 40A |  |  |
| 99 | 单相空开16A | 个 | 16A |  |  |
| 100 | 单相空开20A | 个 | 20A |  |  |
| 101 | 双相空开20A | 个 | 20A |  |  |
| 102 | 双相空开32A | 个 | 32A |  |  |
| 103 | 双相空开40A | 个 | 40A |  |  |
| 104 | 三相空开20A | 个 | 20A |  |  |
| 105 | 三相空开32A | 个 | 32A |  |  |
| 106 | 三相空开25A | 个 | 25A |  |  |
| 107 | 三相空开60A | 个 | 60A |  |  |
| 108 | 三相空开100A | 个 | 100A |  |  |
| 109 | 时控开关 | 个 | 16A |  |  |
| 110 | 玻璃管保险丝 | 个 | 5A |  |  |
| 111 | 玻璃管保险丝 | 个 | 25A |  |  |
| 112 | 尼龙扎带 | 包 | 100根/包 |  |  |
| 113 | 护套电线 | 100米 | 2.5平方双芯 |  |  |
| 114 | 护套电线 | 100米 | 2.5平方三芯 |  |  |
| 115 | 电线 | 100米 | 2*1.5平方软线 |  |  |
| 116 | 电线 | 100米 | 3*1.5平方软线 |  |  |
| 117 | 电线 | 100米 | 2*2.5平方双芯 |  |  |
| 118 | 电线 | 100米 | 2*4平方双芯 |  |  |
| 119 | 电线 | 100米 | 2*6平方双芯 |  |  |
| 120 | 电线 | 米 | 3*4平方三芯 |  |  |
| 121 | 电线 | 米 | 4*4平方双芯 |  |  |
| 122 | 电线 | 米 | 4平方单芯 |  |  |
| 123 | 电线 | 米 | 6平方单芯 |  |  |
| 124 | 电线 | 米 | 3*2.5平方海底线 |  |  |
| 125 | 地线 | 米 | 1.5平方（黄绿） |  |  |
| 126 | 电线 | 米 | 0.75平方双芯 |  |  |
| 127 | 电话线 | 米 | 四芯 |  |  |
| 128 | 网络线 | 米 | 八芯 |  |  |
| 129 | 有线电视线 | 米 | 普通 |  |  |
| 130 | 电焊线 | 卷 | 0.8cm |  |  |
| 131 | 焊丝 | 公斤 | 1.6*1000mm |  |  |
| 132 | 铁丝 | 米 | φ1.5mm |  |  |
| 133 | 铁丝 | 米 | φ2mm |  |  |
| 134 | 铁丝 | 米 | φ3mm |  |  |
| 135 | 松香 | 盒 | 50ML/盒 |  |  |
| 136 | 电线卡 | 包 | 100个/包 |  |  |
| 137 | 锯架 | 把 |  |  |  |
| 138 | 锯片 | 盒 | 50片/盒 |  |  |
| 139 | 射钉 | 个 | 27MM |  |  |
| 140 | 线扣盒 | 盒 | 2.5平方 |  |  |
| 141 | 电工胶带 | 卷 | 1.6cm*9m |  |  |
| 142 | 生料带 | 个 | 1.8cm*15m |  |  |
| 143 | 电洛铁 | 把 | 尖头、40瓦 |  |  |
| 144 | 电洛铁 | 把 | 刀头、75瓦 |  |  |
| 145 | 洛铁架 | 个 |  |  |  |
| 146 | 电洛铁针 | 盒 | 5个/盒 |  |  |
| 147 | 吸锡器 | 支 |  |  |  |
| 148 | 电容 | 个 | 1.2A |  |  |
| 149 | 电容 | 个 | 1.5A |  |  |
| 150 | 黄腊管 | 根 | φ6mm |  |  |
| 151 | 黄腊管 | 根 | φ10mm |  |  |
| 152 | 热缩管 | 米 | 6mm |  |  |
| 153 | 热缩管 | 米 | 10mm |  |  |
| 154 | PE水管 | 米 | 普通型 |  |  |
| 155 | PVC管 | 米 | φ20mm |  |  |
| 156 | PVC管 | 米 | φ32mm |  |  |
| 157 | 镀锌管 | 米 | φ50mm |  |  |
| 158 | 镀锌管 | 米 | φ80mm |  |  |
| 159 | PVC管 | 米 | φ90mm |  |  |
| 160 | PVC管 | 米 | φ110mm |  |  |
| 161 | PVC管 | 米 | φ250mm |  |  |
| 162 | 线槽 | 根 | 2.5cm |  |  |
| 163 | 半圆地槽 | 米 | 4cm |  |  |
| 164 | 伸缩杆 | 个 | 1.5米 |  |  |
| 165 | 马蹄扣 | 个 | 6mm |  |  |
| 166 | 钢丝绳 | 米 | 5mm |  |  |
| 167 | 防晒网 | 100米 | 2m宽 |  |  |
| 168 | 螺丝 | 盒 | 5厘 |  |  |
| 169 | 螺母 | 个 | 4-6厘 |  |  |
| 170 | 6mm塑料膨胀钉 | 盒 | 500个/盒 |  |  |
| 171 | 膨胀螺丝钉 | 排 | 6厘 |  |  |
| 172 | 膨胀塑料钉 | 个 | 6厘 |  |  |
| 173 | 带钩膨胀螺丝 | 个 | 10mm |  |  |
| 174 | 膨胀螺栓 | 个 | 10mm |  |  |
| 175 | 电热水龙头 | 套 | 常规 |  |  |
| 176 | 感应水龙头 | 套 | 常规 |  |  |
| 177 | 泡沫双面胶 | 个 | 常规 |  |  |
| 178 | 堵漏王 | 包 | 500g |  |  |
| 179 | 玻璃胶 | 瓶 | 250ML |  |  |
| 180 | 泡沫胶 | 罐 | 500ML |  |  |
| 181 | 柴油发电机用机油 | 桶 | 4升 |  |  |
| 182 | 润滑黄油 | 罐 | 100g |  |  |
| 183 | 管道通（3米） | 根 |  |  |  |
| 184 | 不锈钢水龙头 | 个 | 常规 |  |  |
| 185 | 水龙头手柄 | 个 | 常规 |  |  |
| 186 | 水龙头阀芯 | 个 | 常规 |  |  |
| 187 | 水龙头三角阀芯 | 个 | 常规 |  |  |
| 188 | 小便槽感应器 | 套 | 12.5*12.5 |  |  |
| 189 | 马桶进水阀 | 个 | 常规 |  |  |
| 190 | 马桶密封圈 | 根 | 常规 |  |  |
| 191 | 马桶水箱 | 个 | 常规 |  |  |
| 192 | 排水管 | 条 | 40mm |  |  |
| 193 | 水管卡扣 | 个 | 23-35mm |  |  |
| 194 | 弯头 | 个 | 40mm |  |  |
| 195 | 外接 | 个 | 40mm |  |  |
| 196 | 直接 | 个 | 50mm |  |  |
| 197 | 堵头 | 个 | 50mm |  |  |
| 198 | 40软管 | 根 |  |  |  |
| 199 | 50软管 | 根 |  |  |  |
| 200 | 60软管 | 根 |  |  |  |
| 201 | 80软管 | 根 |  |  |  |
| 202 | 落水口 | 个 | 120mm |  |  |
| 203 | 下水口 | 个 | 80mm |  |  |
| 204 | 小厨宝 | 台 | ≧6升，且≦7升 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价均已包含运送费、交通费、人员费用及税费；

- 六、服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次市场调研公告中附件一中所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外不再收取其他费用。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：     年   月  日