附件一

福建中医药大学附属第三人民医院

污水站污水检测设备自主

验收服务内容及要求

- 一、调研内容

| 序号 | 调研内容 | 数量 | 目前在用设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH在线分析仪自主验收服务 | 1台 | 品牌Probest，型号：UNI-20型通用变送器，PPH-500 pH传感器 |
| 2 | 超声波明渠流量计自主验收服务 | 1台 | 品牌九波，型号：WL-1A1 |
| 3 | 数据采集传输仪自主验收服务 | 1台 | 品牌Probest，型号：Pro-900污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪 |

- 二、服务内容及要求

- 1 . 根据水污染源在线监测系统验收技术规范（HJ354-2019）,对上述PH在线分析仪、超声波明渠流量计、数据采集传输仪进行自主验收服务，并出具“整体验收报告”（含“调试报告”、“比对验收报告”、“排放口及站房等现场验收结论”、“设备备案表”）

- 报价人须先对医院目前的PH在线分析仪、超声波明渠流量计、数据采集传输仪进行初次的自主验收服务，并对出现的问题提供报告，给与相应的解决方案。因涉及整改所需的设备、安装、调试等由采购人另外采购。

- 报价人须在整改完成后进行再次自主验收，形成最终报告，并负责上传到福建生态环境厅相应的平台。

- 三、商务条款

- 服务地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院污水处理站

- 服务期限：自合同签订日起至最终自主验收合格。

- 付款条件：最终自主验收合格后1个月内，采购人凭服务供应商提供的全额正式发票支付100款项。