附件一

污水站消毒粉采购项目技术及商务要求

一、项目概况（采购标的）

1.本项目医院污水站所用消毒粉，共1000公斤。

二、消毒粉技术参数要求

- 1. 报价人所报价的消毒粉主要有效成分：活性氧复合杀菌剂，活性氧含量≥9%。

- 2. 须提供所报消毒粉的含氯情况说明。

- 3. 报价人所投的产品须符合国家消毒产品管理的有关规定，提供产品相关有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。

- 4. 报价人所投的产品1%水溶液PH值应≥3且≤6。

- 5. 根据《消毒技术规范》（2002版）要求≤54℃条件保存，提供单过硫酸氢钾（过一硫酸氢钾）复合盐，有效氯（如有）、活性氧有效成分1年稳定性检测报告；

- 6. 报价人所投的产品铅、砷、汞应未检出。

- 7. 报价人所投的产品可杀灭微生物类别：粪大肠杆菌群。

- 8. 报价人所投的产品根据《消毒技术规范》（2002年版）的急性毒性试验毒性分级标准，属实际无毒级产品。

9. 报价人需承诺所供消毒粉生产日期为供货日前三个月以内生产,保质期≥12个月。需提供承诺函。

10. 产品包装要求防腐、防撞击、全新包装

11. 报价人须提供污水消毒方案，报价人须提供针对污水站进行消毒的方案、原理等。

注：以上第1项、第2项、第6项、第7项、第8项须提供承诺书，承诺可提供具有CMA资质的检验检测机构出具检验报告，且符合该技术要求。

三、商务要求

1 . 交付地点：福建省福州市闽侯县国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院。

2 . 交付时间：合同签订后1个月内交付。

3 . 验收条件生产厂家出厂合格证为准。

4 . 支付方式：验收合格后1个月内凭供应商提供的全额发票支付100%货款。