附件一

检验科大金空调维修服务项目

服务内容及商务要求

1.对我院检验科现有故障大金空调多联机进行全面检查，并出具维修报告书。

2.服务供应商须提供大金空调原厂全新压缩机和变频板，服务供应商提供的压缩机和变频板须为正规渠道取得，全新未使用过的。服务供应商须提前到现场对故障空调进行勘查，并对该空调机组进行全面评估，本次维修更换配件包括但不限于以下项目：

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 2台 |
| 2 | R410a冷媒 | 不低于162KG |
| 3 | 变频板 | 1个 |
| 4 | 冷冻油 | 不低于168升 |
| 5 | 氮气 | 满足本项目维修所需 |

3.服务供应商需提供一次性报价，报价须包括配件费、维修费、人工费、交通费、税费等全部费用，采购人不再支付其他费用。

4.更换的故障配件所有权归采购人所有，服务供应商须将更换下来的故障配件交于采购人。

5.质保期：更换后的压缩机和变频板，质保期自验收合格之日起1年，质保期内如服务供应商提供的压缩机和变频板出现故障，服务供应商须免费进行维修，如该配件在质保期内出现三次维修故障，服务供应商须免费更换更好的压缩机和变频板，同时该配件质保期须重新计算，并以采购人对新更换的配件验收合格日算起，重新计算1年的质保期。质保期内更换所涉及的冷媒、冷冻油、氮气和因更换配件所涉及的耗材、零配件、工具等均由服务供应商免费提供。

6.维修时限：合同签订之日起7个工作日内，并经采购人验收合格。

7.支付方式：维修验收合格后1个月内，医院凭服务供应商提供的正式发票，支付维修款项。

8.服务供应商接受采购人监督，确保服务到位；维修前需与采购人明确维修时间；加强安全教育，加强安全措施，严格按照行业安全操作规程，确保设备与人身安全，维保过程中造成的人员伤亡事故由服务供应商承担全部责任。

9.由于服务供应商现场勘查检测不到位或者由于技术原因造成的设备损坏，由服务供应商承担相应的责任，产生维修费由服务供应商承担。