附件一

福建中医药大学附属第三人民医院

2024-2027年移动DR体检车租赁项目

服务内容和要求

- 项目概况

根据医院工作要求，为保障我院体检业务和外出体检业务用车需求，我院拟委托一家供应商提供定点租赁DR体检车服务，服务期三年，三年累计用车天数不超过40天。供应商需按照我院对DR体检车辆租赁的需求，按时按量提供相应的服务。我院不保证租赁天数，所有报价均包含税费。

- 技术和服务要求

报价人提供的移动DR体检车须符合以下要求：

1. 车辆性能完好，能完成正常外出DR检查，满足800次/天-1500人次/天DR检查。

2. 车身一律不得印有单位名称。

3. 车上DR设备应提供设备的整机品牌、参数明细，满足国家标准。

4. DR软件接口需满足可将体检数据导出及导入到本院体检科的科室电脑上。

5. 机房要求采用铅板防护，防止辐射危害人体。报价人需提供相关的防护检测报告复印件。

6. 车体搭载储能电池。

7. 采购人的使用科室提前一周书面通知用车。报价人须配合医院使用科室的用车时间和路线妥善安排车辆及驾驶员，如无法提供相关车辆，须于接到采购人使用科室书面通知后1天内书面回复，并承担相应损失。

8. 每部车须由报价人配置1位驾驶员，负责体检车的接送与协助体检业务的开展，并接受采购人的统一调配。用车期间驾驶员的食宿由报价人承担。

9. 车辆每次从到达采购人指定体检场地起至采购人使用完毕交由报价人，全程时间为租赁使用时间。

10.采购人不承担因驾驶员操作导致的故障、事故或其他任何侵权事件导致的任何费用损失。

11.救援方案及应急保障措施（包含但不限于）：报价人因车辆故障、设备故障等原因不能及时满足体检需要时，应安排其他相应移动DR车2个小时内赶到体检现场完成相关工作，由此引起的一切费用由报价人承担。

12.报价人须保证在采购人租赁移动DR体检车期间，车上X射线机器的工作场所放射防护检测和质量控制（性能）检测在符合国家相关要求，并可随时提供质量技术监督局认可的带有CMA标志的检测报告，检测报告需在有效期内。

13.报价人须保证在采购人租赁移动DR体检车期间，车辆年检、车辆强制险须在有效期内，驾驶员驾驶证须在有效期内。

14.报价人提供的车辆须整洁卫生，医疗、配电、空调设备使用正常，能够满足甲方的检查需求

15. 签订合同后5个工作日内须缴纳1000元履约保证金。每次用车完毕，报价人根据用车情况，10个工作日内开具发票，采购人凭正式发票支付款项。