福建中医药大学附属第三人民医院

污水站消毒粉采购项目市场调研公告

我院拟采购3000组消毒粉用于污水站污水处理，现对该项目进行市场调研。凡具有相关资质，且能够提供符合公告要求的供应商均可参与本项目市场调研。现将市场调研事宜公告如下：

一、调研及询价内容

| 合同包 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 技术及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 | 3000 | 组 | 见附件一 |

- 二、项目编号：/

- 三、招标编号：/

- 四、资质要求

1.具有合格有效的营业执照。

2.消毒粉取得全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案。

3.近三年经营活动中没有违法记录。

五、调研内容及要求：见附件一

六、市场调研材料要求（包含但不限于）

（1）有效期内营业执照复印件（三证合一）；

（2）委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)；

（4）三年内无违法记录书面声明；

（5）消毒粉在国家卫生健康委员会开发的全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案证明复印件。

（6）方案书（须包含报价文件）；

（7）服务承诺书。

以上材料装订好后用信封密封，每页需加盖公章，格式见附件二。报价人须提供一套正本材料及三套副本市场调研材料。

七、报名时间、方式

1.报名时间：2024年12月13日至2024年12月17日，每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）。

2.报名方式：直接下载附件

3.报名截止时间：2024年12月17日17:30。

- 八、市场调研时间、地点及方式

1.调研材料提交截止时间：以调研会时间为截止时间。

2.调研材料提交地点：与调研会地点相同。

3.市场调研会时间及地点：2024年12月18日9:30，闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院4层后勤管理科，提交方式可以采用现场递交或快递。

4.项目联系人：林老师，联系电话0591- 62091297。现场查看人：吴老师，联系电话0591- 62091297。

九、有关本次市场调研的相关信息，在我院网站上通知，请随时关注我院网站www.fjsdsrmyy.com，以免错漏重要信息。相关公司若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响本次市场调研的，自行承担相关责任。

福建中医药大学附属第三人民医院

2024年12月12日

附件一

污水站消毒粉采购项目技术及商务要求

一、项目概况（标的）

1.本项目医院污水站所用消毒粉，消毒粉共3000组，总重量不低于3000kg，须满足医院现每日150吨污水处理量需求，适合医院现有消毒粉溶解计量投加设备的，每公斤消毒粉至少可处理50吨医疗废水，消毒粉可溶解于水中且单次加药后消毒时间可持续不低于60分钟。合同期限3年，分6批送货，每批间隔半年，如因医院污水处理量增加，送货间隔时间将另行通知。

二、消毒粉技术参数要求

- 1. 报价人所报价的消毒粉主要有效成分：活性氧复合杀菌剂，活性氧含量≥9%。

- 2. 须提供所报消毒粉的含氯情况说明。

- 3. 报价人所投的产品须符合国家消毒产品管理的有关规定，提供产品相关有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。

- 4. 报价人所投的产品1%水溶液PH值应≥3且≤6。

- 5. 根据《消毒技术规范》（2002版）要求≤54℃条件保存，提供单过硫酸氢钾（过一硫酸氢钾）复合盐，有效氯（如有）、活性氧有效成分1年稳定性检测报告；

- 6. 报价人所投的产品铅、砷、汞应未检出。

- 7. 报价人所投的产品可杀灭微生物类别：粪大肠杆菌群。

- 8. 报价人所投的产品根据《消毒技术规范》（2002年版）的急性毒性试验毒性分级标准，属实际无毒级产品。

9. 报价人需承诺所供消毒粉生产日期为供货日前三个月以内生产,保质期≥12个月。需提供承诺函。

10. 产品包装要求防腐、防撞击、全新包装

11. 报价人须提供污水消毒方案，报价人须提供针对污水站进行消毒的方案、原理等。

附件二

一、有效期内营业执照复印件（三证合一）

二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、消毒粉在全国消毒产品网上备案信息服务平台上的备案证明复印件。

四、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院污水站消毒粉采购项目的市场调研采购活动，全权代表我方处理本次市场调研采购活动过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次市场调研采购活动过程过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：

委托时间：       年  月  日

五、三年内无违法记录书面声明

致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次市场调研前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

六、方案书

（一）报价文件

1.报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 报价人报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 | 3000 | 组 |  |  |
| 大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

注：

1.以上报价均已包含税费；

- 七、服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我公司完全按照贵单位本次市场调研文件附件一中所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外不再收取其他费用。

- 应贵单位要求，我公司随时提供消毒粉主要有效成分报告、含氯情况报告、有效氯（如有）、活性氧有效成分1年稳定性检测报告、铅、砷、汞应未检出报告；无毒级产品报告。上述报告均须由具有CMA资质的检验检测机构出具。

（附件一须打印出来后附在本服务承诺书后）

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：     年   月  日