|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件： | | | |
| **耳科器械清单** | | | |
|  | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 刮匙 | 1.5×2.3mm—2×2.8mm | 1 |
| 2 | 刮匙 | 0.9×1.6mm—1.2×2mm | 1 |
| 3 | 槌骨剪 | 开口2.3mm | 1 |
| 4 | 乳突撑开器 | 二齿×二齿 弯型 尖头 | 1 |
| 5 | 乳突撑开器 | 三齿×三齿 弯型 尖头 | 1 |
| 6 | 耳道皮瓣刀 | 45°直径2.5 | 1 |
| 7 | 耳道皮瓣刀 | 直切0°16cm | 1 |
| 8 | 耳用刀 | 镰狀5mm根部45° | 1 |
| 9 | 耳钳 | 麦粒头4mm | 1 |
| 10 | 耳钳 | 0.8×1.3 | 1 |
| 11 | 剪刀 | 刀刃7mm | 1 |