附件一
法定代表人授权委托书

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院五金耗材定点供应服务项目的市场调研，全权代表我方处理本次市场调研过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次市场调研过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起180天内有效。

委托单位（盖章）：         

法定代表人：              

委托时间：       年  月  日

方案书（含报价）
（一）采购需求一览表                            

 金额单位：人民币元

	序号
	品名
	规格
	参考品牌
	单位
	单价限价
	投标人报价
	品牌

	1
	自攻钉
	4*30mm，100个/盒
	
	盒
	14.1
	
	

	2
	紫外线灯架
	1.2米
	
	个
	37.8
	
	

	3
	转换头
	16A
	公牛，德力西，视贝
	个
	11.6
	
	

	4
	转换器
	10A转16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	10.6
	
	

	5
	智能感应吸顶灯
	LED 20W
	视贝，欧普，雷士
	个
	52.8
	
	

	6
	智能感应吸顶灯
	LED 36W
	视贝，欧普，雷士
	个
	52.8
	
	

	7
	智能感应吸顶灯
	LED 72W
	视贝，欧普，雷士
	个
	66.8
	
	

	8
	直接
	50mm
	
	个
	4.4
	
	

	9
	镇流器
	普通节能灯
	
	个
	15.8
	
	

	10
	真空吸盘
	常规
	
	个
	121.6
	
	

	11
	长伸缩接
	110mm
	
	个
	9
	
	

	12
	扎带
	4*250mm
	
	包
	8.4
	
	

	13
	有线电视线
	普通
	 
	米
	1.6
	
	

	14
	油漆
	5.3斤
	双友，东海，三棵树
	桶
	59.8
	
	

	15
	隐形拉手
	常规
	
	个
	8.4
	
	

	16
	医用高抛感应水龙头
	手术室专用
	
	个
	457.3
	
	

	17
	一字螺丝刀
	2寸
	
	把
	5.8
	
	

	18
	一字螺丝刀
	3寸
	
	把
	5.8
	
	

	19
	一拖四灯贴
	60CM
	视贝，欧普，雷士
	个
	45.7
	
	

	20
	一米软管
	常规
	
	条
	15.8
	
	

	21
	一开九孔
	10A-220V
	
	个
	17.6
	
	

	22
	钥匙
	常规、按需要配制
	
	把
	5.6
	
	

	23
	药柜拉手
	孔距64mm
	
	个
	4.2
	
	

	24
	遥控器电池
	23A，12V
	
	个
	1.8
	
	

	25
	遥控器电池
	27A，12V
	
	个
	3.4
	
	

	26
	压力表
	集水坑、水泵房使用，常规
	
	个
	31.7
	
	

	27
	斜口钳
	常规
	
	把
	12.9
	
	

	28
	小滚筒
	32-45CM
	
	把
	2.8
	
	

	29
	小厨宝
	≧6升，且≦7升
	安格尔，美的，海尔
	台
	512.4
	
	

	30
	小便槽感应器
	12.5*12.5
	
	套
	209
	
	

	31
	橡胶锤
	常规
	
	个
	7
	
	

	32
	线扣盒
	2.5平方
	
	盒
	2.4
	
	

	33
	线槽
	2.5cm
	
	根
	5
	
	

	34
	下水软管
	常规
	
	条
	4.2
	
	

	35
	下水口
	80mm
	
	个
	15.2
	
	

	36
	洗衣机水龙头
	不锈钢
	九牧，科勒，箭牌
	个
	17.6
	
	

	37
	洗手盆下水栓
	常规
	
	个
	11.3
	
	

	38
	吸锡器
	常规
	
	支
	7.9
	
	

	39
	吸顶面包灯
	72W
	视贝，欧普，艺高
	个
	116.1
	
	

	40
	吸顶面包灯
	36W
	视贝，欧普，艺高
	个
	72.5
	
	

	41
	吸顶面包灯
	20W
	视贝，欧普，艺高
	个
	40.8
	
	

	42
	吸顶面包灯
	18W
	视贝，欧普，艺高
	个
	36.6
	
	

	43
	吸顶灯+灯罩
	30CM
	
	套
	63
	
	

	44
	吸顶灯
	36W
	视贝，欧普，雷士
	盏
	99.8
	
	

	45
	文件柜杆套
	常规
	
	个
	0.7
	
	

	46
	温度计
	开水器用
	
	个
	16.9
	
	

	47
	卫生间执手锁(带锁)
	常规
	
	把
	35.2
	
	

	48
	卫生间通锁执手锁（不带锁）
	常规
	
	把
	28.1
	
	

	49
	卫生间合页
	常规
	
	付
	10.5
	
	

	50
	卫生间隔断锁
	常规
	
	个
	5.6
	
	

	51
	网络线
	八芯
	山泽，绿联、晶华
	米
	1.9
	
	

	52
	网络面板
	单
	德力西、罗格朗、公牛
	个
	14.1
	
	

	53
	网络面板
	双
	德力西、罗格朗、公牛
	个
	21.1
	
	

	54
	网口、电话口插座
	常规
	公牛，德力西，视贝
	套
	25.2
	
	

	55
	弯头
	40mm
	
	个
	4.4
	
	

	56
	外牙直接
	DN15、304不锈钢
	
	个
	3.2
	
	

	57
	外牙直接
	DN20、304不锈钢
	
	个
	3.9
	
	

	58
	外接
	40mm
	
	个
	3.7
	
	

	59
	筒灯
	2.5寸
	视贝，欧普，雷士
	盏
	10
	
	

	60
	筒灯
	4寸
	视贝，欧普，雷士
	盏
	19.7
	
	

	61
	筒灯
	6寸
	视贝，欧普，雷士
	盏
	26.8
	
	

	62
	铜挂锁
	宽度（22-55）mm
	
	把
	7
	
	

	63
	铜草坪喷头
	常规
	
	个
	5.3
	
	

	64
	铁质室外配电箱
	40*30mm
	
	个
	36
	
	

	65
	铁丝
	φ1.5mm
	
	米
	0.3
	
	

	66
	铁丝
	φ2mm
	
	米
	0.3
	
	

	67
	铁丝
	φ3mm
	
	米
	0.3
	
	

	68
	铁三通
	20mm
	
	个
	3.2
	
	

	69
	铁皮柜锁
	常规
	
	盒
	3.9
	
	

	70
	贴片LED灯
	18W
	视贝，欧普，雷士
	个
	23.1
	
	

	71
	贴片LED灯
	32W
	视贝，欧普，雷士
	个
	33.6
	
	

	72
	陶瓷洗水池（带柱）
	总高80mm（瓷盆内深18mm，内长50mm，内宽33mm）
	
	套
	147.7
	
	

	73
	塔吊灯
	1000W
	
	个
	409.5
	
	

	74
	锁芯
	70偏（30+40）
	
	个
	18.9
	
	

	75
	锁芯
	90偏
	
	个
	22.1
	
	

	76
	锁体
	小50mm
	
	把
	19.7
	
	

	77
	锁体
	大50mm
	
	把
	24.6
	
	

	78
	锁扣
	常规
	
	个
	1.9
	
	

	79
	松香
	50ML/盒
	
	盒
	3.4
	
	

	80
	四通
	PVC，110mm
	
	个
	11.3
	
	

	81
	四孔插座
	10A
	正泰,德力西，公牛
	个
	7
	
	

	82
	水泥土桶
	常规
	
	个
	6.2
	
	

	83
	水泥
	50KG
	
	袋
	26.7
	
	

	84
	水龙头延伸器
	常规
	
	个
	16.2
	
	

	85
	水龙头手柄
	常规
	
	个
	3.8
	
	

	86
	水龙头三角阀芯
	常规
	
	个
	9.5
	
	

	87
	水龙头阀芯
	常规
	
	个
	5
	
	

	88
	水利控制阀
	100X
	
	台
	414.8
	
	

	89
	水管卡扣
	23-35mm
	
	个
	1.1
	
	

	90
	水表
	6分
	
	个
	46
	
	

	91
	双相空开
	20A
	正泰,德力西，公牛
	个
	15.8
	
	

	92
	双相空开
	32A
	正泰,德力西，公牛
	个
	15.8
	
	

	93
	双相空开
	40A
	正泰,德力西，公牛
	个
	16.8
	
	

	94
	双明盒
	常规
	
	
	1.7
	
	

	95
	双开面板
	10A-220V
	正泰,德力西，公牛
	个
	9.6
	
	

	96
	双极漏保
	63A
	正泰,德力西，公牛
	个
	31.5
	
	

	97
	手执锁芯
	常规
	
	付
	14.1
	
	

	98
	手推车万向轮
	3寸
	
	个
	25.2
	
	

	99
	手推车万向轮
	4寸
	
	个
	28.9
	
	

	100
	手推车万向轮
	5寸
	
	个
	31.5
	
	

	101
	手推车定向轮
	3寸
	
	个
	22.1
	
	

	102
	手推车定向轮
	4寸
	
	个
	25.7
	
	

	103
	手推车定向轮
	5寸
	
	个
	28.4
	
	

	104
	手电钻
	常规
	
	套
	136.5
	
	

	105
	时控开关
	16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	50.4
	
	

	106
	十字螺丝刀
	2寸
	
	把
	7.5
	
	

	107
	十字螺丝刀
	3寸
	
	把
	7.5
	
	

	108
	生料带
	1.8cm*15m
	
	个
	2.6
	
	

	109
	伸缩杆
	1.5米
	
	个
	7.4
	
	

	110
	射钉
	27MM
	
	个
	4.5
	
	

	111
	射钉
	22mm，100个/盒
	
	盒
	3.5
	
	

	112
	射灯
	4寸
	
	个
	27.3
	
	

	113
	设备带床头灯
	带灯架、T4-16W
	
	套
	18.3
	
	

	114
	砂纸架
	常规
	
	个
	2.5
	
	

	115
	砂纸
	常规
	
	张
	0.7
	
	

	116
	纱手套
	常规
	
	付
	1.4
	
	

	117
	三相空开
	20A
	正泰,德力西，公牛
	个
	23.6
	
	

	118
	三相空开
	32A
	正泰,德力西，公牛
	个
	23.6
	
	

	119
	三相空开
	25A
	正泰,德力西，公牛
	个
	23.6
	
	

	120
	三相空开
	60A
	正泰,德力西，公牛
	个
	25.2
	
	

	121
	三相空开
	100A
	正泰,德力西，公牛
	个
	52.5
	
	

	122
	三相电表
	40A
	正泰,德力西，公牛
	个
	156.5
	
	

	123
	三相电表
	100A
	正泰,德力西，公牛
	个
	156.5
	
	

	124
	三位明盒
	常规
	
	个
	6.8
	
	

	125
	三通
	20mm
	
	个
	0.9
	
	

	126
	三连暗盒
	常规
	
	个
	3.5
	
	

	127
	三孔插座
	16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	8.4
	
	

	128
	三开面板
	10A-220V
	正泰,德力西，公牛
	个
	12.4
	
	

	129
	三角阀
	常规
	
	个
	10.1
	
	

	130
	三极空开漏保
	63A
	正泰,德力西，公牛
	个
	40.8
	
	

	131
	三防吸顶灯
	50*50mm
	视贝，欧普，雷士
	个
	66.8
	
	

	132
	润滑黄油
	100g
	
	罐
	8.4
	
	

	133
	人体感应吸顶灯
	36W，39CM
	视贝，欧普，雷士
	盏
	49.2
	
	

	134
	热缩管
	6mm
	
	米
	3.3
	
	

	135
	热缩管
	10mm
	
	米
	3.8
	
	

	136
	热水器混合阀
	明装
	
	个
	17.6
	
	

	137
	全钢方舌锁体
	24*240
	
	个
	29.2
	
	

	138
	球锁锁芯
	常规
	
	套
	4.4
	
	

	139
	球锁舌头
	长
	
	把
	3.5
	
	

	140
	球锁舌头
	短
	
	把
	2.8
	
	

	141
	球锁
	常规
	
	套
	24.2
	
	

	142
	墙面漆
	15L
	三棵树，立邦，嘉宝莉
	桶
	105.5
	
	

	143
	强力风扇电机
	650mm
	
	台
	131.3
	
	

	144
	钳流表
	国标
	
	台
	75.6
	
	

	145
	铅酸蓄电池
	12V、105AH
	
	个
	60.9
	
	

	146
	皮带
	常规
	
	条
	10.5
	
	

	147
	膨胀塑料钉
	6厘
	
	个
	0.5
	
	

	148
	膨胀螺丝钉
	6厘
	
	排
	0.5
	
	

	149
	膨胀螺栓
	10mm
	
	个
	0.7
	
	

	150
	膨胀胶粒(胶塞）
	M8*100，100个/盒
	
	盒
	9.1
	
	

	151
	膨胀胶粒(胶塞)
	M6*25，100个/盒
	
	盒
	7
	
	

	152
	膨胀胶粒(胶塞)
	M8*27，100个/盒
	
	盒
	8.4
	
	

	153
	泡沫双面胶
	常规
	
	个
	1.1
	
	

	154
	泡沫胶
	500ML
	
	罐
	14.2
	
	

	155
	排水管
	40mm
	
	条
	13.1
	
	

	156
	排气扇-12窗式
	12寸
	视贝，欧普，美的
	台
	87.9
	
	

	157
	排气扇
	50cm
	视贝，欧普，美的
	台
	89.3
	
	

	158
	排气扇
	管道式，10寸
	视贝，欧普，美的
	台
	94.5
	
	

	159
	排气扇
	吸顶式，12寸
	视贝，欧普，美的
	台
	111.3
	
	

	160
	排气扇
	圆顶式，400
	视贝，欧普，美的
	台
	314
	
	

	161
	排气扇
	16寸
	视贝，欧普，美的
	台
	236.3
	
	

	162
	纽扣电池
	cr2025
	
	个
	2.8
	
	

	163
	纽扣电池
	cr2032
	
	个
	3.5
	
	

	164
	腻子粉
	15KG
	三棵树，立邦，嘉宝莉
	袋
	24.6
	
	

	165
	尼龙扎带
	100根/包
	
	包
	8.9
	
	

	166
	内牙直接
	25PPR*1/2（4分）
	
	个
	5.3
	
	

	167
	内牙直接
	20PPR*1/2（4分）
	
	个
	5.1
	
	

	168
	内牙弯头
	20PPR*1/2（4分）
	
	个
	5.6
	
	

	169
	木门合页
	常规
	
	对
	7
	
	

	170
	木门闭门器
	常规
	
	个
	9.5
	
	

	171
	明盒
	常规
	
	个
	1.1
	
	

	172
	密码锁
	四位
	
	个
	10.6
	
	

	173
	门栓（门扣）
	200mm
	
	付
	4.2
	
	

	174
	门碰
	常规
	
	付
	9
	
	

	175
	门禁开关
	常规
	
	个
	10.6
	
	

	176
	门把手
	190mm
	
	把
	28.1
	
	

	177
	门把手
	275mm
	
	把
	38.7
	
	

	178
	美工刀片
	常规
	
	盒
	3.8
	
	

	179
	马桶吸
	常规
	
	个
	10.6
	
	

	180
	马桶水箱进水器
	常规
	
	个
	11.3
	
	

	181
	马桶水箱出水器
	常规
	
	个
	17.6
	
	

	182
	马桶水箱
	常规
	
	个
	68.3
	
	

	183
	马桶密封圈
	常规
	
	根
	6.8
	
	

	184
	马桶进水阀
	常规
	
	个
	18.4
	
	

	185
	马桶盖
	大U
	九牧，潜水艇，海尔
	个
	38.7
	
	

	186
	马桶盖
	小U
	九牧，潜水艇，海尔
	个
	33.8
	
	

	187
	马桶按钮
	70mm
	
	个
	9.5
	
	

	188
	马蹄扣
	6mm
	
	个
	1.2
	
	

	189
	麻花钻头
	4mm
	
	把
	1.4
	
	

	190
	麻花钻头
	6mm
	
	把
	2.8
	
	

	191
	绿色喷漆
	500ml
	
	罐
	6.3
	
	

	192
	铝合金门锁
	极窄
	
	把
	61.9
	
	

	193
	落水口
	120mm
	
	个
	13.7
	
	

	194
	洛铁架
	常规
	
	个
	8.9
	
	

	195
	螺丝
	5厘
	
	盒
	18.9
	
	

	196
	螺丝
	常规
	
	个
	0.9
	
	

	197
	螺栓螺母垫片
	16*100mm
	
	个
	1.1
	
	

	198
	螺栓垫片
	80mm
	
	个
	0.9
	
	

	199
	螺栓
	16*80mm
	
	个
	1.1
	
	

	200
	螺母
	4-6厘
	
	个
	0.1
	
	

	201
	轮胎
	轮椅轮胎
	
	个
	26.7
	
	

	202
	漏电保护开关
	1P、16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	24.2
	
	

	203
	漏电保护开关
	2P、16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	28.4
	
	

	204
	漏电保护开关
	1P、20A
	正泰,德力西，公牛
	个
	22.1
	
	

	205
	漏电保护开关
	2P、20A
	正泰,德力西，公牛
	个
	28.4
	
	

	206
	漏电保护开关
	2P、25A
	正泰,德力西，公牛
	个
	28.4
	
	

	207
	漏电保护开关
	1P、32A
	正泰,德力西，公牛
	个
	22.6
	
	

	208
	漏电保护开关
	2P、32A
	正泰,德力西，公牛
	个
	33.6
	
	

	209
	漏电保护开关
	40A
	正泰,德力西，公牛
	个
	29.4
	
	

	210
	零线排
	常规
	
	个
	4.2
	
	

	211
	淋浴喷头支架
	常规
	
	个
	7
	
	

	212
	淋浴喷头
	常规
	
	个
	14.1
	
	

	213
	淋浴管
	常规
	
	个
	10.6
	
	

	214
	连节锁
	常规
	
	套
	9.5
	
	

	215
	冷热水龙头
	洗手池，带管，常规
	九牧，科勒，箭牌
	套
	95
	
	

	216
	冷热高抛水龙头
	菜盆，带管，高度≥350mm
	九牧，科勒，箭牌
	套
	119.6
	
	

	217
	冷热阀芯
	大
	
	个
	10.6
	
	

	218
	冷热阀芯
	中
	
	个
	10.6
	
	

	219
	冷热阀芯
	小
	
	个
	10.6
	
	

	220
	拉钉
	4mm，100个/盒
	
	盒
	7
	
	

	221
	空开63A
	3P
	正泰,德力西，公牛
	个
	19.1
	
	

	222
	空开40A
	3P
	正泰,德力西，公牛
	个
	16.9
	
	

	223
	空开32A
	1P
	正泰,德力西，公牛
	个
	5.3
	
	

	224
	空开25A
	1P
	正泰,德力西，公牛
	个
	5.1
	
	

	225
	空开125A
	3P
	正泰,德力西，公牛
	个
	44.3
	
	

	226
	可调草坪喷头
	常规
	
	个
	12.7
	
	

	227
	可充电式手提灯
	12V
	
	个
	45.2
	
	

	228
	开水温控器
	110度
	
	个
	36.8
	
	

	229
	开水器水龙头
	4分/全铜
	
	个
	31.7
	
	

	230
	开水器水龙头
	6分/全铜
	
	个
	45
	
	

	231
	卷尺
	5米
	
	个
	7
	
	

	232
	锯片
	50片/盒
	
	盒
	23.6
	
	

	233
	锯架
	常规
	
	把
	13.7
	
	

	234
	警戒带
	100米
	
	卷
	5.6
	
	

	235
	节能灯
	18W
	视贝,欧普，雷士
	个
	9.5
	
	

	236
	节能灯
	25W
	视贝,欧普，雷士
	个
	11
	
	

	237
	节能灯
	30W
	视贝,欧普，雷士
	个
	13.4
	
	

	238
	节能灯
	45W
	视贝,欧普，雷士
	个
	21
	
	

	239
	接触器
	380V，10A
	正泰,德力西，施耐德
	个
	66.2
	
	

	240
	脚踏阀
	卫生间使用
	
	个
	63.3
	
	

	241
	角磨机切割片
	1mm
	
	片
	0.7
	
	

	242
	角磨机
	820W
	
	个
	161.8
	
	

	243
	角码
	L直角20*24mm
	
	
	0.4
	
	

	244
	角码
	70长L型
	
	
	0.4
	
	

	245
	角码
	70长T型
	
	
	0.4
	
	

	246
	角码
	常规、不锈钢
	
	个
	0.7
	
	

	247
	角码
	直角两洞立体(总长《90mm)
	
	个
	0.4
	
	

	248
	角码
	四洞立体直角25*20mm
	
	个
	0.4
	
	

	249
	角码
	五洞L型，水平转角(总长《120mm)
	
	个
	0.7
	
	

	250
	角码
	四洞立体转角，28*20mm
	
	个
	0.4
	
	

	251
	胶水
	PVC材料使用，100ML
	
	瓶
	8.4
	
	

	252
	交流器
	220V,30A
	正泰,德力西，施耐德
	个
	66.2
	
	

	253
	键盘轨道
	22CM
	
	付
	9
	
	

	254
	键盘轨道
	33CM/三节
	
	付
	10.1
	
	

	255
	键盘轨道
	40CM
	
	付
	13.5
	
	

	256
	继电器座
	14脚
	
	个
	4.5
	
	

	257
	继电器
	220V,22A
	正泰,德力西，施耐德
	个
	21
	
	

	258
	集成吊顶扣板排气扇
	300mm*300mm
	视贝，欧普，美的
	台
	102
	
	

	259
	机械电表
	国标
	正泰,德力西，公牛
	个
	26.3
	
	

	260
	机顶盒遥控器
	常规
	
	个
	10.6
	
	

	261
	机顶盒开关电源
	12V2A
	
	个
	17.9
	
	

	262
	活动扳手
	8寸
	
	把
	14.2
	
	

	263
	混水阀
	4分，二进一出切换阀
	
	个
	28.1
	
	

	264
	混合阀手柄
	淋浴把手
	
	个
	12.6
	
	

	265
	黄油润滑剂
	400g
	
	个
	14.6
	
	

	266
	黄腊管
	φ6mm
	
	根
	0.8
	
	

	267
	黄腊管
	φ10mm
	
	根
	1.1
	
	

	268
	换气扇
	60*60CM
	视贝，欧普，美的
	个
	130.1
	
	

	269
	护套电线
	2.5平方双芯，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	446.3
	
	

	270
	护套电线
	2.5平方三芯，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	659.4
	
	

	271
	喉箍
	50mm
	
	个
	1.1
	
	

	272
	红色喷漆
	500ml
	
	罐
	6.3
	
	

	273
	焊丝
	1.6*1000mm
	
	公斤
	90.3
	
	

	274
	过滤网（洗菜盆）
	常规
	
	个
	3.5
	
	

	275
	柜子锁
	25mm
	
	个
	8.4
	
	

	276
	柜门拉手
	常规
	
	个
	4.9
	
	

	277
	柜门铰链中弯
	常规
	
	付
	6
	
	

	278
	柜门铰链小弯
	常规
	
	付
	6
	
	

	279
	柜门铰链大弯
	常规
	
	付
	6
	
	

	280
	柜门铰链（平的）
	常规
	
	付
	5.6
	
	

	281
	管道通（3米）
	常规
	
	根
	12.1
	
	

	282
	管道排气扇
	8寸
	视贝，欧普，美的
	台
	68.9
	
	

	283
	管道排气扇
	200mm*200mm
	视贝，欧普，美的
	台
	52.8
	
	

	284
	更衣柜锁头
	3厘米
	
	个
	8.9
	
	

	285
	给水管
	20cm
	
	条
	7.9
	
	

	286
	高压水枪头（带10m防爆管、带配件）
	带10m防爆管、带配件
	
	套
	89.3
	
	

	287
	钢丝绳
	5mm
	
	米
	1.2
	
	

	288
	钢丝轮
	常规
	
	个
	2.1
	
	

	289
	感应水龙头
	常规
	九牧，科勒，箭牌
	套
	218.4
	
	

	290
	浮球开关
	集水坑使用
	
	个
	76
	
	

	291
	浮球开关
	水泵房、水箱使用
	
	个
	76
	
	

	292
	浮球开关
	开水器使用
	
	个
	40.8
	
	

	293
	飞碟灯
	
	
	个
	52.5
	
	

	294
	飞碟灯
	LED24W
	视贝，欧普，艺高
	个
	26.7
	
	

	295
	飞碟灯
	36W
	视贝，欧普，艺高
	个
	35.2
	
	

	296
	放射科指示灯
	常规
	
	盏
	18.3
	
	

	297
	防锈漆
	5.3斤
	双友，东海，三棵树
	桶
	52.8
	
	

	298
	防晒网
	2m宽，100米
	
	捆
	309.8
	
	

	299
	防霉胶
	瓷白，250ML
	
	个
	14.1
	
	

	300
	防溅盒
	常规
	
	个
	8.4
	
	

	301
	防火门通锁
	常规
	
	个
	22.1
	
	

	302
	防火门锁芯
	常规
	
	个
	8.9
	
	

	303
	防火门锁体
	常规
	
	把
	35.2
	
	

	304
	防火门门把手
	常规
	
	把
	13.7
	
	

	305
	方形工业扇
	400mm
	
	台
	134.4
	
	

	306
	法兰盘
	PE90，水泵房、积水坑用
	
	个
	22.5
	
	

	307
	法兰接头
	PE90，水泵房、积水坑用
	
	个
	7
	
	

	308
	二位十孔插座
	常规
	正泰,德力西，公牛
	个
	15.8
	
	

	309
	蹲位出水口反污消声器
	常规
	
	个
	47.3
	
	

	310
	蹲坑出水感应器
	常规
	
	套
	246.8
	
	

	311
	镀锌管
	φ50mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	43.1
	
	

	312
	镀锌管
	φ80mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	75.6
	
	

	313
	堵头
	50mm
	
	个
	3.8
	
	

	314
	堵漏王
	500g
	
	包
	7.9
	
	

	315
	堵漏王
	常规
	
	斤
	10.5
	
	

	316
	电子阀（小便池）
	小便池使用
	
	个
	63.3
	
	

	317
	电子阀（蹲位）
	蹲位使用
	
	个
	95
	
	

	318
	电源指示灯（开水器）
	380V，单灯
	
	个
	3.5
	
	

	319
	电线卡
	100个/包
	
	包
	4.7
	
	

	320
	电线
	2*1.5平方软线，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	302.4
	
	

	321
	电线
	3*1.5平方软线，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	470.4
	
	

	322
	电线
	2*2.5平方双芯，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	489.3
	
	

	323
	电线
	2*4平方双芯，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	678.3
	
	

	324
	电线
	2*6平方双芯，100米
	正泰，太阳，远东
	捆
	982.8
	
	

	325
	电线
	3*4平方三芯
	正泰，太阳，远东
	米
	10.8
	
	

	326
	电线
	4*4平方双芯
	正泰，太阳，远东
	米
	11.9
	
	

	327
	电线
	4平方单芯
	正泰，太阳，远东
	米
	3.8
	
	

	328
	电线
	6平方单芯
	正泰，太阳，远东
	米
	5.1
	
	

	329
	电线
	3*2.5平方海底线
	正泰，太阳，远东
	米
	5.8
	
	

	330
	电线
	0.75平方双芯
	正泰，太阳，远东
	米
	2.3
	
	

	331
	电视遥控器
	常规
	
	个
	10.6
	
	

	332
	电容
	1.2A
	
	个
	4.4
	
	

	333
	电容
	1.5A
	
	个
	4.4
	
	

	334
	电热水龙头
	常规
	
	套
	216.3
	
	

	335
	电洛铁针
	5个/盒
	
	盒
	7.7
	
	

	336
	电洛铁
	尖头、40瓦
	
	把
	24.2
	
	

	337
	电洛铁
	刀头、75瓦
	
	把
	36.8
	
	

	338
	电话线
	四芯
	胜为，海乐，山泽
	米
	0.9
	
	

	339
	电话水晶头
	100粒
	
	包
	14.1
	
	

	340
	电话话筒连接线
	常规
	
	条
	6.3
	
	

	341
	电焊线
	0.8cm
	
	卷
	427.9
	
	

	342
	电管
	PVC，16cm
	
	条
	2
	
	

	343
	电管
	PVC，20cm
	
	条
	2.5
	
	

	344
	电管
	PVC，25cm
	
	条
	5.1
	
	

	345
	电工螺丝刀
	常规
	
	把
	7.1
	
	

	346
	电工胶带
	1.6cm*9m
	
	卷
	2
	
	

	347
	电工胶布
	常规
	
	个
	1.4
	
	

	348
	电工弹簧钳
	常规
	
	把
	11.6
	
	

	349
	电磁阀
	20cm
	
	个
	102.9
	
	

	350
	电表
	5-10A
	正泰,德力西，公牛
	个
	35.5
	
	

	351
	电笔
	国标
	
	根
	4
	
	

	352
	灯座
	常规
	
	个
	1.9
	
	

	353
	灯头底座
	常规
	
	个
	1.1
	
	

	354
	灯架
	T4
	
	套
	14.7
	
	

	355
	灯架
	T5
	
	套
	16.3
	
	

	356
	灯架
	T8,0.6米
	
	套
	7.7
	
	

	357
	灯架
	T8,1.2米
	
	套
	8.7
	
	

	358
	灯管
	T8，1.2米
	公牛，欧普，雷士
	根
	15.5
	
	

	359
	灯管
	T8，0.6米
	公牛，欧普，雷士
	根
	13.4
	
	

	360
	灯管
	T8，LED
	公牛，欧普，雷士
	根
	12.1
	
	

	361
	灯管
	1.2米、LED
	公牛，欧普，雷士
	根
	15.5
	
	

	362
	灯管
	0.9米、LED
	公牛，欧普，雷士
	根
	14.2
	
	

	363
	灯管
	T18、LED
	公牛，欧普，雷士
	套
	25.2
	
	

	364
	灯带控制器
	常规
	
	个
	17.6
	
	

	365
	灯带
	1米
	
	
	17.6
	
	

	366
	地线
	1.5平方（黄绿）
	正泰，太阳，远东
	米
	1.6
	
	

	367
	地漏盖板
	常规
	
	个
	3.5
	
	

	368
	地漏
	常规
	
	套
	14.1
	
	

	369
	地插
	五孔
	视贝，欧普，艺高
	个
	50.7
	
	

	370
	弹簧插销
	柜门用常规
	
	个
	5.6
	
	

	371
	单相空开
	16A
	正泰,德力西，公牛
	个
	7.6
	
	

	372
	单相空开
	20A
	正泰,德力西，公牛
	个
	7.6
	
	

	373
	单相电表
	20A
	正泰,德力西，公牛
	台
	26.3
	
	

	374
	单相电表
	10A
	正泰,德力西，公牛
	个
	50.7
	
	

	375
	单冷水龙头
	洗手池，带管，常规
	九牧，科勒，箭牌
	套
	33.8
	
	

	376
	单冷高抛水龙头
	菜盆，高度≥350mm
	九牧，科勒，箭牌
	个
	26.7
	
	

	377
	单开面板
	10A-220V
	正泰,德力西，公牛
	个
	6
	
	

	378
	带钩膨胀螺丝
	10mm
	
	个
	1.2
	
	

	379
	大半圆地槽
	70mm
	
	条
	20.5
	
	

	380
	窗式排气扇
	10寸
	视贝，欧普，美的
	台
	102.9
	
	

	381
	窗式排气扇
	8寸
	视贝，欧普，美的
	台
	68.9
	
	

	382
	窗式排气扇
	10寸
	视贝，欧普，美的
	台
	94.5
	
	

	383
	窗户扶手
	常规
	
	把
	16.9
	
	

	384
	除锈剂
	200ML/瓶
	
	瓶
	9.6
	
	

	385
	抽屉锁锁芯
	16mm
	
	个
	4
	
	

	386
	抽屉锁锁芯
	38mm
	
	个
	4
	
	

	387
	抽屉锁
	16mm
	
	个
	7.4
	
	

	388
	抽屉锁
	38mm
	
	个
	8.9
	
	

	389
	抽屉锁
	22mm
	
	把
	5.3
	
	

	390
	抽屉锁
	32mm
	
	把
	5.3
	
	

	391
	抽屉连杆锁
	常规
	
	付
	5.6
	
	

	392
	抽屉拉手
	常规
	
	个
	3.5
	
	

	393
	抽屉卡轨
	常规
	
	套
	10.5
	
	

	394
	抽屉轨道
	22CM/宽3.7CM/三节
	
	付
	14.1
	
	

	395
	抽屉轨道
	40cm
	
	付
	18.9
	
	

	396
	抽屉轨道
	4*60cm
	
	付
	26.3
	
	

	397
	充电灯泡
	200W
	
	个
	63
	
	

	398
	冲击钻头
	14号
	
	个
	5
	
	

	399
	车载吸尘器
	≥5200pa吸力，可充电
	
	个
	125
	
	

	400
	柴油发电机用机油
	4升
	
	桶
	42
	
	

	401
	插座白板
	常规
	
	个
	1.9
	
	

	402
	叉车轮
	常规
	
	付
	29.4
	
	

	403
	菜盆下水软管
	常规
	
	套
	26.3
	
	

	404
	菜盆下水软管
	常规
	
	套
	26.3
	
	

	405
	彩布条
	4m*20m
	
	捆
	59.8
	
	

	406
	不锈钢水龙头
	常规
	九牧，科勒，箭牌
	个
	34.7
	
	

	407
	不锈钢内牙直接
	4分
	
	个
	3.5
	
	

	408
	不锈钢内牙直接
	常规
	
	个
	3.7
	
	

	409
	不锈钢挂衣架
	6钩
	
	个
	10.6
	
	

	410
	不锈钢挂锁
	常规
	
	套
	14.2
	
	

	411
	不锈钢插销
	5寸
	
	个
	3.2
	
	

	412
	玻璃锁
	常规
	
	把
	36.8
	
	

	413
	玻璃门锁（u型锁）
	350mm
	
	把
	25.3
	
	

	414
	玻璃门密封条
	常规
	
	米
	5.6
	
	

	415
	玻璃门夹
	304不锈钢，90单边拉丝
	
	个
	14.1
	
	

	416
	玻璃胶枪
	常规
	
	个
	6
	
	

	417
	玻璃胶
	250ML
	千里马，德高，立邦
	瓶
	21
	
	

	418
	玻璃管保险丝
	5A
	
	个
	1.7
	
	

	419
	玻璃管保险丝
	25A
	
	个
	3.3
	
	

	420
	波纹带金属电线软套管
	16mm
	
	米
	3.5
	
	

	421
	变压器
	bk-5v
	
	台
	42.8
	
	

	422
	闭水阀
	不锈钢，关闭喷水
	
	个
	21.1
	
	

	423
	闭门器
	常规
	
	套
	45.2
	
	

	424
	半圆地槽
	4cm
	
	米
	10.3
	
	

	425
	扳手
	8号
	
	把
	3.5
	
	

	426
	扳手
	9号
	
	把
	4
	
	

	427
	扳手
	10号
	
	把
	4.5
	
	

	428
	PVC管
	φ20mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	4
	
	

	429
	PVC管
	φ32mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	4.3
	
	

	430
	PVC管
	φ90mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	37.8
	
	

	431
	PVC管
	φ110mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	15.8
	
	

	432
	PVC管
	φ250mm
	联塑，亚通，伟星
	米
	92.4
	
	

	433
	PVC阀门
	20mm
	
	个
	4.3
	
	

	434
	PVC（20内牙直接）
	20mm
	
	个
	2.8
	
	

	435
	PVC（20）三通
	20mm
	
	个
	0.8
	
	

	436
	PVC 管
	50mm，4m/条
	联塑，亚通，伟星
	条
	14.1
	
	

	437
	PPR三通
	20cm
	
	个
	2.1
	
	

	438
	PPR球阀
	常规
	
	个
	6.8
	
	

	439
	PPR40*25三通
	40mm*25mm
	
	个
	3.5
	
	

	440
	PPR20直接
	20cm
	
	个
	1.1
	
	

	441
	PPR20外牙直接
	常规
	
	个
	7.9
	
	

	442
	PPR20活接
	20mm
	
	个
	4.6
	
	

	443
	PE水管
	普通型
	联塑，亚通，伟星
	米
	2.1
	
	

	444
	LED防雨电源（变压器）
	5V,40A,200W
	
	台
	142.8
	
	

	445
	LED防雨电源(变压器)
	户外防雨电源，5V300W
	
	个
	84.4
	
	

	446
	LED防雨电源(变压器)
	户外防雨电源，12V400W
	
	个
	91.5
	
	

	447
	LED灯泡
	8W
	视贝,欧普，雷士
	个
	13.1
	
	

	448
	LED灯泡
	12W
	视贝,欧普，雷士
	个
	15.8
	
	

	449
	LED灯泡
	15W
	视贝,欧普，雷士
	个
	17.6
	
	

	450
	LED灯泡
	30W
	视贝,欧普，雷士
	个
	27.3
	
	

	451
	LED灯泡
	45W
	视贝,欧普，雷士
	个
	45.2
	
	

	452
	LED灯盘
	60*30
	视贝，欧普，雷士
	盏
	52.8
	
	

	453
	LED灯盘
	60*60
	视贝，欧普，雷士
	盏
	66.8
	
	

	454
	HDM高清线
	1.5m
	
	条
	10.6
	
	

	455
	B款大红手柄
	开水器水龙头把手
	
	个
	5.8
	
	

	456
	AB胶
	常规
	
	盒
	5.3
	
	

	457
	80软密封闸阀
	
	
	个
	142.8
	
	

	458
	80软管
	金属软管
	
	根
	12.6
	
	

	459
	75长伸缩接
	75mm
	
	个
	5.6
	
	

	460
	75管
	75mm
	
	米
	5.6
	
	

	461
	75pvc弯头
	给水
	
	个
	5.3
	
	

	462
	75pvc管帽
	75mm
	
	个
	2.1
	
	

	463
	75*50三通
	75mm*50mm
	
	个
	3.9
	
	

	464
	6孔插座
	10A
	公牛，德力西，视贝
	套
	14.7
	
	

	465
	6mm塑料膨胀钉
	500个/盒
	
	盒
	10.3
	
	

	466
	660L垃圾车万向轮
	常规
	
	个
	50.4
	
	

	467
	660L垃圾车定向轮
	常规
	
	个
	47.3
	
	

	468
	60软管
	金属软管
	
	根
	10
	
	

	469
	5孔插座
	10A
	公牛，德力西，视贝
	套
	8.7
	
	

	470
	5空插座带开关
	10A
	公牛，德力西，视贝
	套
	14.2
	
	

	471
	50软管
	金属软管
	
	根
	8.9
	
	

	472
	50pvc弯头
	给水
	
	个
	2.3
	
	

	473
	50pvc三通
	50mm
	
	个
	1.4
	
	

	474
	50pvc管帽
	50mm
	
	个
	1.8
	
	

	475
	50PVC管扣
	50mm
	
	个
	1.1
	
	

	476
	502胶
	15g/瓶
	
	瓶
	1.7
	
	

	477
	4厘螺栓
	4mm
	
	个
	0.6
	
	

	478
	4孔插座
	25A
	公牛，德力西，视贝
	套
	9.2
	
	

	479
	4孔插头
	25A
	公牛，德力西，视贝
	个
	7.6
	
	

	480
	4P100A漏保
	100A
	正泰,德力西，公牛
	个
	125
	
	

	481
	45W灯管
	1200mm
	
	根
	20.8
	
	

	482
	40软管
	金属软管
	
	根
	7.9
	
	

	483
	40W灯盘贴片
	LED
	视贝，欧普，艺高
	个
	42.8
	
	

	484
	40pvc管帽
	40mm
	
	个
	1.4
	
	

	485
	3孔插座
	20A
	公牛，德力西，视贝
	套
	7.6
	
	

	486
	3孔插头
	20A
	公牛，德力西，视贝
	个
	4.5
	
	

	487
	32快接
	常规
	
	个
	16.8
	
	

	488
	32快接
	常规
	
	个
	16.8
	
	

	489
	2芯1.5mm软线
	100m
	正泰，太阳，远东
	捆
	147.7
	
	

	490
	2孔单舌锁芯
	常规
	
	把
	26.3
	
	

	491
	2寸毛刷
	常规
	
	个
	2.1
	
	

	492
	25pvc弯头
	给水
	
	个
	0.7
	
	

	493
	220V交流接触器
	集水坑使用，220V
	
	个
	44.3
	
	

	494
	20W灯盘贴片
	LDD
	视贝，欧普，艺高
	个
	17.6
	
	

	495
	20pvc直接
	20mm
	
	个
	0.6
	
	

	496
	20pvc弯头
	给水
	
	个
	0.7
	
	

	497
	20pvc管帽
	20mm
	
	个
	0.7
	
	

	498
	20PPR球阀
	20mm
	
	个
	5.6
	
	

	499
	20ppR管
	20mm，4m/条
	联塑，亚通，伟星
	条
	14.1
	
	

	500
	20PPR堵帽
	常规
	
	个
	1.1
	
	

	501
	20mm活接阀门
	PPR
	
	个
	18
	
	

	502
	2.5BV电线（蓝）
	100m
	正泰，太阳，远东
	捆
	160.4
	
	

	503
	2.5BV电线(红)
	100m
	正泰，太阳，远东
	捆
	160.4
	
	

	504
	2.5BV电线（黑）
	100m
	正泰，太阳，远东
	捆
	160.4
	
	

	505
	15PPR堵头
	15mm
	
	个
	0.7
	
	

	506
	12W吸盘灯
	LED
	视贝，欧普，艺高
	个
	28.1
	
	

	507
	12W灯盘贴片
	LED
	视贝，欧普，艺高
	个
	13.5
	
	

	508
	110*75弯头
	110mm*75mm
	
	个
	7
	
	


注：1.报价人须按照上表进行报价，填写各个序号项目的品牌（如有）、单价，不得超出单价限价。如有品目超出单价限价，须提供相应证明材料。已列出参考品牌的品目，投标人须推荐同等或更高档次的品牌。

2.以上报价已包含税费、配送费、人工费等等所有费用，合同期内（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）价格不变。
服务方案
（包含但不限于配送、质保、售后等）
附件二
报名登记表

项目名称：五金耗材定点供应服务项目                                                                        报名日期：    年  月  日
	序号
	参与单位名称
	授权报名代表人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	


注：报名登记表须加盖公章。


