福建中医药大学附属第三人民医院

手术麻醉系统维保服务询价采购公告

我院拟对医院手术麻醉系统维保服务项目进行询价采购。凡具有相关资质，且能够提供符合公告要求的供应商均可参与本项目询价采购。现将询价采购事宜公告如下：

一、采购内容

| 合同包 | 项目内容 | 周期 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉系统维保服务 | 1 | 年 | 见附件一。 |

注意：本次项目总价不超过预算控制价3.892万元，超过预算控制价则报价无效。

二、资质要求

1.具有合格有效的营业执照。

2.近三年经营活动中没有违法记录。

3.本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

三、询价采购内容及要求

见附件一。

四、询价采购材料要求（包含但不限于）

1.有效期内营业执照复印件（三证合一）。

2.委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件。

3.法定代表人授权委托书原件(委托代理是法定代表人的无需提供)。

4.三年内无违法记录书面声明。

5.方案书（包含报价单、维保方案（附件1第二、四点）、响应表（附件1第三点）等）。

注：询价采购材料格式按附件三格式要求，将以上材料装订好后用信封密封，每页需加盖公章。

五、获取询价采购文件时间、方式，采购会时间

1.报名时间：2025年 10月16日至2025年 10 月24日，每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）。

2.报名方式：现场报名

3.报名截止时间：2025年 10 月24日17:30。

4.报名所需材料：有效期内营业执照复印件（三证合一）、法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件，以上材料均需加盖公章。

5.询价采购材料提交时间及地点：2025年 10 月27日10:00，闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院7层会议室。

6.现场询价采购时间：2025年 10月27日10:00。

7.项目联系人：权工，联系电话0591-62099369。

六、有关本次询价采购的相关信息，在我院网站上通知，请随时关注我院网站www.fjsdsrmyy.com，以免错漏重要信息。相关公司若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响本次询价采购的，自行承担相关责任。

福建中医药大学附属第三人民医院

2025年 10月16日

附件一

手术麻醉系统维保服务采购内容

一、升级维保内容

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉信息系统维护 | 全包 |

二、服务要求

（一）软件功能修改

包括软件技术参数的配置和维护、隐性故障处理、现有模块功能变更需求的修改、根据政策法规的要求进行相应功能的修改,并协助院方完成四级电子病历等级评审培训截图等相关工作。

（二）软件日常维护

随时处理现场可能出现的问题，保证软件的正常使用。新购买的所有型号监护设备须免费与计算机联机，可正常采集监护设备上的监护数据;新安装操作系统的计算机，免费安装麻醉监护系统加密狗；现场不能解决问题，提交给公司研发修改，无偿按照规定的工作日内完成。

（三）软件功能增加

软件增加新功能需求或政策提出的需求，在维护期内，乙方负责软件功能需求的增加。

（四）适应性维护

即软件适应性的完善或软件参数完善，包含系统定义的参数调整：包括各子系统的运行参数、运行模式参数等的调整；由于系统所运行的环境变化，从而软件系统也需变化的调整；由于甲方实际情况的变化，而需要软件做的修改。

（五）纠错性修改

即对软件潜在错误进行修正，包含但不限于由于程序修改或增加功能所引起错误的改正；数据错误：用户使用系统过程中，由于错误操作而引起的、但通过系统无法挽回的，并且又必须的数据，由当事人提出申请，并经过相关人员批准后，将错误数据纠正；运行环境变化而引起系统的错误的修改。

（六）软件升级及性能的优化

乙方负责为甲方提供相关软件方面性能的更新优化和升级，乙方负责为甲方将目前的软件升级为最新版本。

（七）技术咨询

为客户解答软件使用中的技术疑难问题，乙方可长期为甲方提供技术咨询服务。

（八）其他

乙方应甲方需求提供关于软件安装、测试、使用、简单维护、操作等方面的培训。具体时间、按受培训的人员由甲方进行安排和组织。

三、服务方式

1、定期巡检与收集：至少每两个月一次现场巡检，出具详细的检测报告，由用户签字确认。

2、乙方应提供7*24小时电话服务，乙方接到甲方电话后，由专人负责接听并记录，30分钟内将反馈意见或进行技术支持，若需要进行现场维护，则应在1小时内达到甲方现场、2小时内修复。不能修复的在24小时内提供解决方案。

四、服务期限

服务期限：一年。

五、系统需求响应时间

对院方系统需求按照难易程度分为四个级别，不同级别响应时间如下所示：

| 级别 | 解决时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 简单 | 3个工作日 |  |
| 中等难度 | 7个工作日 |  |
| 复杂 | 10个工作日 | 如有特殊情况应及时反馈与院方，共同讨论问题的修改计划； |
| 紧急 | 即时处理 | 遇到影响日常诊疗秩序或突发紧急问题应立刻进行修改，在最短时间内提供升级包。 |

附件二

一、有效期内营业执照复印件（三证合一）

二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件

（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)

福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院手术麻醉系统维保服务项目的询价采购，全权代表我方处理本次询价采购过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次询价采购过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：

委托时间：       年  月  日

四、三年内无违法记录书面声明

致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次询价采购前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

五、方案书

（一）项目

1.报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉系统维保服务项目 | 1 | 年 |  |

注：以上报价均已考虑到后期税费、差旅费、配件质保服务费、物价调整等其他各项费用。本次报价有效期90天。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

六、服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“三、采购内容及要求”所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外后后期不再收取其他费用。对来院处理系统运维的工程师确保严格按按照《福建省省级医疗卫生机构信息化服务外包运维人员监督管理办法》办法要求安排人员。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日

七、数据安全服务承诺书

致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“附件一、服务内容及要求”所约定的要求向贵单位提供相应服务，如有涉及院内数据我单位将严格遵守院方数据安全保密协议内容不随意复制应用于与该项目无关的项目系统中，如发现我单位及单位员工有违反上述院方数据安全的行为，我单位愿意承担相应法律责任。

被授权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：      年   月  日