福建中医药大学附属第三人民医院

外治中心接入交换机询价采购公告

本项目内容包含：外治中心所需的6台接入交换机。欢迎国内具有提供或销售相关服务的公司与我院联系，并办理报名手续。
现将询价采购事宜公告如下：
 一、询价内容

	合同包
	服务内容
	数量
	单位
	服务内容及要求

	1
	外治中心接入交换机
	6
	台
	见附件一。


    本次项目预算金额不高于4.2万元，超过4.2万元报价无效。

二、资质要求

1.具有合格有效的营业执照。

2.近三年经营活动中没有违法记录。

3.本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

三、询价采购内容及要求见附件一。                
四、询价采购材料要求（包含但不限于）

1.有效期内营业执照复印件（三证合一）。

2.委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件。

3.法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)。

4.三年内无违法记录书面声明。

5.方案书（包含报价单、附件一询价采购服务内容），需提供设备参数要求证明材料，否则视作无效方案书，报价无效。

6.服务承诺书。

注：询价采购材料格式按附件一格式进行逐条响应后并根据方案书要求整理相关材料，将以上材料装订好后用信封密封，每页需加盖公章。

五、获取询价采购文件时间、方式，调研会时间

1.报名时间：2026年4月14日至2026年4月20日，每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）。

2.报名方式：现场报名

3.报名截止时间：2026年4月20日17:30。

4.报名所需材料：有效期内营业执照复印件（三证合一）、法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件，以上材料均需加盖公章。
5.询价采购材料提交时间及地点：2026年4月21日10:00，闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院7层会议室。
6.现场询价采购会时间：2026年4月21日10:00。
7.项目联系人：刘工，联系电话0591-62099369。

六、有关本次询价采购的相关信息，在我院网站上通知，请随时关注我院网站www.fjsdsrmyy.com，以免错漏重要信息。相关公司若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响本次询价采购的，自行承担相关责任。      

                               福建中医药大学附属第三人民医院
                                 2026年4月14日

附件一 项目服务内容
（一）接入交换机配置
1、交换容量≥670Gbps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值。

2、转发性能≥160Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准。

3、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个

4、▲要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB，投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

5、 ▲要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力），投标时提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

7、▲支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障CPU安全；提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

8、▲支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

9、支持sFlow网络监测技术。

10支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms

11、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms

12、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

13、▲设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等，提供具有 CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

14、包含光模块、跳纤、线缆等辅材费用。

15、设备质保期不少于3年。
（二）配套服务

1.熔纤服务：48芯单模熔纤服务，需配三个24口终端盒，不少于48个LC耦合器及LC单模单芯尾纤。

2.上架安装服务：包括环境确认、文档与设计准备、工具与配件准备等。协作将交换机平稳推入机柜，安装导轨，使用螺钉将设备耳片固定在机柜上。

3.配置调测服务：明确上行、下行、互联接口，并进行相应的基础配置。测试堆叠/虚拟化状态是否稳定，确保设备正常运行。

附件二
一、有效期内营业执照复印件（三证合一）
二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件
（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)
福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院外治中心接入交换机的询价采购，全权代表我方处理本次询价采购过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次询价采购过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：         

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：              
委托时间：       年  月  日

四、三年内无违法记录书面声明
致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次询价采购前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

 特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日
五、方案书
（一）外治中心接入交换机
1.报价一览表
                                  金额单位：人民币元
	合同包
	项目名称
	数量
	单位
	报价
	备注

	1
	外治中心接入交换机
	1
	年
	
	


 注：以上报价均已包含税费、人工费、差旅费等其他费用。本次报价有效期90天。

 如需了解院内系统情况可电话联系信息科。

被授权代表（签字）：

联系电话：  

报价单位（盖章）：    

日期：      年   月  日
（二）方案书

                         方案书
 1.根据附件一“项目服务要求”对偏离情况进行逐一响应。
2.所询价的项目还可额外提供的服务说明。

 3.其他优惠情况说明。

 4.省内医院相关案例介绍。

六、服务承诺书
致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“附件一，项目服务内容”所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外不再收取其他费用。

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日

七、数据安全承诺书
致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“附件一、项目服务内容”所约定的要求向贵单位提供相应服务，如有涉及院内数据我单位将严格遵守院方数据安全保密协议内容不随意复制应用于与该项目无关的项目中，如发现我单位及单位员工有违反上述院方数据安全的行为，我单位愿意承担相应法律责任。

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日



