福建中医药大学附属第三人民医院

120救护车装载北斗定位终端项目询价采购公告

本项目内容包含：现有院内2辆120需安装车载单北斗导航定位。欢迎国内具有提供或销售相关服务的公司与我院联系，并办理报名手续。
现将询价采购事宜公告如下：
 一、询价内容

	合同包
	服务内容
	数量
	单位
	服务内容及要求

	1
	120救护车装载北斗定位终端项目
	2
	台
	见附件一。


    本次项目预算金额不高于2.5万元，超过2.5万元报价无效。

二、资质要求

1.具有合格有效的营业执照。

2.近三年经营活动中没有违法记录。

3.本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。

三、询价采购内容及要求见附件一。                
四、询价采购材料要求（包含但不限于）

1.有效期内营业执照复印件（三证合一）。

2.委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件。

3.法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)。

4.三年内无违法记录书面声明。

5.方案书（包含报价单、附件一询价采购服务内容），需提供设备参数要求证明材料，否则视作无效方案书，报价无效。

6.服务承诺书。

注：询价采购材料格式按附件一格式进行逐条响应后并根据方案书要求整理相关材料，将以上材料装订好后用信封密封，每页需加盖公章。

五、获取询价采购文件时间、方式，调研会时间

1.报名时间：2026年4月23日至2026年4月29日，每天上午8:00至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30（北京时间）。

2.报名方式：现场报名

3.报名截止时间：2026年4月28日17:30。

4.报名所需材料：有效期内营业执照复印件（三证合一）、法定代表人授权委托书原件(委托代理人是法定代表人的无需提供)、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件，以上材料均需加盖公章。
5.询价采购材料提交时间及地点：2026年4月29日10:00，闽侯县上街镇国宾大道363号福建中医药大学附属第三人民医院7层会议室。
6.现场询价采购会时间：2026年4月29日10:00。
7.项目联系人：权工，联系电话0591-62099369。

六、有关本次询价采购的相关信息，在我院网站上通知，请随时关注我院网站www.fjsdsrmyy.com，以免错漏重要信息。相关公司若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响本次询价采购的，自行承担相关责任。      

                               福建中医药大学附属第三人民医院
                                 2026年4月23日

附件一 项目服务内容
1.终端整机参数

（1）操作系统：Android；

（2）CPU:八核1.8GHz；

（3）屏幕：1024*6007寸LCD屏；

（4）尺寸：163.8mm*97mm*2.6mm；

（5）电池容量：无；

（6）重量：550g；

（7）内存：2 GB；

（8）存储：16 GB；

（9）摄像头：无；

（10）传感器：内置6轴陀螺仪传感器；

（11）是否支持加密：否；

（12）防护等级：IP43；

（13）服务期限：保修3年。

2.终端北斗性能参数

（1）定位频点：B11,B1C,B2a；

（2）定位模式：单点定位；

（3）单点定位精度(水平):≤1m；

（4）单点定位精度(垂直):≤3m；

（5）捕获灵敏度：≤-154dBm；

（6）跟踪灵敏度：≤160 dBm；

（7）冷启动定位时间：≤30s；

（8）热启动定位时间：≤1s；

（9）测速精度：≤0.1 m/s。

3.配备急救车载软件：

（1）与调度系统对接，完成上下班登记打卡；

（2）完成调度指令和通知单接收功能；

（3）完成状态按键反馈功能：急救过程中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、到达医院、途中待命、站内待命等）实时回传至福建省急救中心；

（4）完成与福建省急救中心通话权限控制功能：可配合中心控制指令控制车载通话权限；

（5）完成一键拨号功能：快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变；

（6）具有地图导航功能：可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式）；

（7）完成和急救终端的软件适配；
附件二
一、有效期内营业执照复印件（三证合一）
二、委托代理人及法定代表人的有效身份证明复印件
（一）法定代表人的有效身份证明复印件

（二）委托代理人的有效身份证明复印件

三、法定代表人授权委托书原件

(委托代理人是法定代表人的无需提供)
福建中医药大学附属第三人民医院：

兹委托      （身份证号码：                       ）全权代表我单位参加福建中医药大学附属第三人民医院120救护车装载北斗定位终端项目的询价采购，全权代表我方处理本次询价采购过程的一切事宜，包括但不限于报价、澄清、声明等。被授权人      在本次询价采购过程中所签署的一切文件，我方均予以认可并对此承担责任。

授权有效期自委托时间起90天内有效。

委托单位（盖章）：         

法定代表人：

法定代表人联系电话：

被授权代表人：

被授权代表人联系电话：              
委托时间：       年  月  日

四、三年内无违法记录书面声明
致福建中医药大学附属第三人民医院：

参加本次询价采购前三年内，我方在经营活动中没有违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

 特此声明！

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日
五、方案书
（一）120救护车装载北斗定位终端项目
1.报价一览表
                                  金额单位：人民币元
	合同包
	项目名称
	数量
	单位
	报价
	备注

	1
	120救护车装载北斗定位终端项目
	2
	台
	
	


 注：以上报价均已包含税费、人工费、差旅费等其他费用。本次报价有效期90天。

 如需了解院内系统情况可电话联系信息科。

被授权代表（签字）：

联系电话：  

报价单位（盖章）：    

日期：      年   月  日
（二）方案书

                         方案书
 1.根据附件一“项目服务要求”对偏离情况进行逐一响应。
2.所询价的项目还可额外提供的服务说明。

 3.其他优惠情况说明。

 4.省内医院相关案例介绍。

六、服务承诺书
致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“附件一，项目服务内容”所约定的要求向贵单位提供相应服务，除所报价格外不再收取其他费用。

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日

七、数据安全承诺书
致福建中医药大学附属第三人民医院：

我单位可以完全按照贵单位本次询价采购文件中“附件一、项目服务内容”所约定的要求向贵单位提供相应服务，如有涉及院内数据我单位将严格遵守院方数据安全保密协议内容不随意复制应用于与该项目无关的项目中，如发现我单位及单位员工有违反上述院方数据安全的行为，我单位愿意承担相应法律责任。

被授权代表（签字）：

联系电话：        

报价单位（盖章）：               

日期：      年   月  日



